## 调研10（5.18-5.22）
调研10
项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求
6 | 心内科 | 彩色超声诊断仪 | 进口 | 1.能精确检查心脏结构与功能，分辨率高，失真率小，具备经食道三维成像功能。 2.需要具备高端心脏彩超机的全部功能，并便于复杂结构性心脏病的精细化评估,主要用于成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏、血管（外周、颅脑、腹部）等方面的临床诊断和科研教学工作。 3.配备（包含但不限于）四维经食道探头、成人心脏探头、儿童心脏探头
7 | 心内科 | 便携式彩色超声诊断仪 | 进口 | 1.能精确检查心脏结构与功能，分辨率高，失真率小。 2.需要具备常规心脏彩超机的功能并便于床旁检查及术中支持,主要用于成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏、血管（外周、颅脑、腹部）等方面的临床诊断和科研教学工作。 3.配备（包含但不限于）成人心脏探头、儿童心脏探头、血管探头
13 | 病理科 | 台式高速冷冻离心机 | 国产 | 1.能够提供分子生物学实验的基本实验需求； 2.满足市面主流产品的功能参数； 3.体积适中；
15 | 病理科 | 轮转式切片机 | 国产 | 1.切片厚度最薄1um； 2.半自动； 3.右手轮转式摇臂； 4.刀座可拆卸可左右移动；
16 | 病理科 | 冷冻切片机 | 进口 | 1.能满足-20℃工作需求；2.右手摇臂；3.切片厚度5um以下；4.带清洗功能；5.刀座可拆卸可左右移动；6.配置（包含但不限于）：冻头数量不低于40个
21 | 病理科 | 免疫组织化学染色机 | 进口 | 1.能够实现免疫组化染色全自动操作；2..能够与病理管理系统及其他相关系统连接，涉及到的所有连接端口费由公司协调解决；3.重要检测指标有相关认证
23 | 病理科 | 生物安全柜B2 | 国产 | 1.满足基本功能需求，符合国家相关技术管理规定；2.能够保证生物安全；