## 调研11
调研11
项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求
3 | 重症医学科 | 床旁彩色超声 | 国产 | 1.用于：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用； 2.可根据临床需求，配置腹部、浅表组织、外周血管、成人心脏、盆腔等软件包； 3.超声探头可以随意轮换，操作简便、快捷； 4.配置（包含但不限于）:心脏探头、浅表探头、腹部探头、食道探头等；穿刺套件；蓄电池; 5.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
4 | 手术室 | 腹腔镜 | 进口 | 1、内置热敏弹力避震系统；含光学放大器和滤光器；目镜与镜端采用高品质镜面且可拆卸，无腐蚀性； 2、三种导光束接头，适配：狼牌、STORZ、奥林巴斯等规格主机、光源。 3.设备配置要求： 1）工作直径： 10mm 2）观察方向： 30度 3）工作长度： 330mm 4.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
| 手术室 | 腹腔镜 | 进口 | 1、原装进口品牌 2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；可采用多种方式消毒灭菌； 3、配置要求：（前列腺专用，小儿专用） 视向角：（前列腺专用）30度；直径：4mm；工作长度：307mm；数量：7根； 视向角（小儿专用）：0度；直径：5-5.5mm；工作长度：307mm；数量：3根； 4、设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
8 | 心内科 | 肢体压力波治疗仪 | 国产 | 1.用于预防深静脉血栓（DVT）、静脉功能功能不全； 2.用于淋巴水肿、产后水肿等各种原发、继发、混合型水肿； 骨折、股骨头坏死、软组织损伤等骨伤； 3.糖尿病引起的末梢神经炎、糖尿病足； 4.术后的康复患者； 肢体瘫痪者；静脉曲张患者等
| 重症医学科 | 气压治疗仪 | 国产 | 1、多腔气囊可单独控制充气,可单独适用于一侧肢体；多种工作模式可供选择；时间可调节 2、可实时监测充气压力，具有报警功能 3、体积小、工作时安静噪音低，充气筒易于清洁、消毒、耐腐 4.附件及零配件（包含但不限于）：连接管、多腔气囊
9 | 重症医学科 | 医用控温毯 | 国产 | 1、可进行降温和复温治疗，升温、制冷速度快 ；实时监测患者体温变化；可同时和单独对身体多部位进行复温或降温 2、具备断电、漏电保护功能、噪音低 3、附件及零配件（包含但不限于）：冰毯、冰帽、连接管、体温传感器
10 | 肿瘤科 | 高频热疗机 | 国产 | 1.基本要求： （1）具有国家规定的三类医疗器械产品注册证、产品通过相关质量体系认证。 （2）存贮的医疗文件可转换成Excel文件，方便进行论文编写及临床统计。 （3）机器运转过程中对操作人员无辐射。 （4）产品临床用于配合肿瘤放疗和化疗的辅助治疗。 2.附件及零配件（包含但不限于）：光纤测温线、电子管、电脑、调频器、固定真空电容、发射电极、射频线、同步电机。 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用等均由公司协调解决
13 | 风湿血液科 | 血细胞分离机 | 进口 | 1.主要用于外周血干细胞采集、粒细胞采集、淋巴细胞采集、治疗性血浆置换、血浆吸附、白细胞去除、治疗性红细胞置换或去除、血小板采集或去除等治疗。 2.附件及零配件（包含但不限于）：全自动分离数据打印机、打印机电缆线、打印机支架、献血者提示显示屏。 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
15 | 重症医学科 | 连续性血液净化装置CRRT | 进口 | 1.紧急待电运行时间 ≥15 分钟 2.静脉压报警范围自动跟踪设定。 3.附件及零配件（包含但不限于）：加温器； 4.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
16 | 手术室 | 高频电刀 | 进口 | 1.要求设备能具备：单极切割模式有自动电切、高能电切、无血电切，单极电凝模式有柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、经典电凝； 2.设备配置且不限于要求： (1)高频电刀主机； (2)负极板20片/台； (3)一次性电刀笔 10支/台； (4)脚踏开关； (5)负极板连线 1根/台； 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
17 | 手术室 | 超声刀 | 进口 | 1.每套附件（包含但不限于）：车架、脚踏开关、转换接头、手柄、刀头 2.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
18 | 手术室 | 截石位手术体位固定架 | 进口 | 1.可调节各角度，包括外展角度；气动助力；靴子能自动调节位置。 2.摆放角度可精确调节并定量显示 3.设备配置要求（包含但不限于）：配备靴子
19 | 麻醉科 | 麻醉消毒机 | 国产 | 1.可采用过氧化氢（H2O2）和臭氧（O3）等两种消毒剂及以上消毒灭菌，使排放气体达到国家排放标准。 2.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
20 | 手术室 | 俯卧位垫 | 国产 | 1.主要材质：具备柔软性和减震抗压性能。 2．需要有专业检验报告；不含硅胶或乳胶或任何乳化剂；能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性；可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒 3．产品可根据客户需求尺寸定制 4.设备配置要求； 俯卧位垫每套： 俯卧位可调节头垫1个：±（33-40）*27.5*（17.5-20.3）cm 俯卧位胸垫1个 ±63*46*15cm
| 手术室 | 体位垫 | 国产 | 1.主要材质：具备柔软性和减震抗压性能；专业检验报告（CE及ISO认证等）；不含硅胶或乳胶或任何乳化剂 2．能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性 3.产品可根据客户需求尺寸定制 4 .可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。 5.设备配置要求： 俯卧位垫每套： 体位垫每套： 圆形头圈3个 20*7*5cm 半圆形体位垫6个 50*15*7cm 通用方垫6个 40*24*1.5cm 体部固定带 6个 60*14*1cm 臀垫3个 50*40*1.5cm
24 | 心胸外科 | 单头滚压泵（悬挂式） | 进口 | 1.可悬挂于现有体外循环机左侧或右侧立杆上，并与现有体外机信息数据互通互连； 2.可与我院现有体外循环机SORIN C5配套使用； 3.具有马蹄形泵头、具有可旋转泵头、单泵头随意旋转定位，缩短管道长度，减少预充量； 4.附件及零配件（包含但不限于）：泵盖 6.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决