## 物资材料第七批招标清单
物资材料第七批招标清单
分类 | 包件号 | 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 国产/进口 | 采购限价
耳鼻喉类 | 1 | 1 | 可降解耳鼻止血绵（纳吸绵）★ | 8*2*1.5cm；耳鼻可降解膨胀止血海绵 | 片 | / | 540
| 2 | 1 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 适用于BONSS ARS600射频等离子手术主机配套耗材；用于鼻窦、颅底良、恶性肿瘤切除术 | 支 | / | 2800
|  | 2 | 一次性双极射频等离子体手术电极★ | 适用于BONSS ARS600射频等离子手术主机配套耗材；用于鼻甲消融、止血 | 支 | / | 1620
|  | 3 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 适用于BONSS ARS600射频等离子手术主机配套耗材；用于咽喉良恶性肿瘤切除、止血 | 支 | / | 3800
|  | 4 | 一次性双极射频等离子体手术电极★ | 适用于BONSS ARS600射频等离子手术主机配套耗材；用于扁桃体消融、止血 | 支 | / | 2520
ERCP、胶囊内镜类 | 1 | 1 | 一次性使用括约肌切开刀★ | 三腔，刀头头端外径7-7.5F，带尖端；适用于ERCP手术 | 把 | / | 2328.3
|  | 2 | 一次性使用针状切开刀（RX Needle Knife XL） | 头端外径5.5F(1.8mm）×切割丝长200cm；适用于ERCP手术 | 把 | / | 3350
|  | 3 | 导丝(ERCP专用)★ | 直径0.035in×长450cm（以直径0.035ih为主），直径0.025in-0.035×450cm；适用于ERCP手术 | 根 | / | 1620
|  | 4 | 一次性使用取石网篮 | 螺旋形，网篮直径2.0mm*管径1.8-3mm(以管径1.8mm左右为主)；适用于ERCP手术 | 个 | / | 1445
|  | 5 | 一次性使用球囊扩张导管★ | 导管长度1.8m-2.4m，球囊直径6m-22mm；适用于ERCP手术 | 根 | / | 1228.5
|  | 6 | 一次性使用取石球囊★ | 三腔，长度2-2.4m，球囊尺寸11.5-18mm；适用于ERCP手术 | 根 | / | 1377
|  | 7 | 鼻胆引流导管 | 直头或弯头，引流管直径7F/7.5F×长2.5m；适用于ERCP手术 | 根 | / | 470
|  | 8 | 覆膜胆道支架（金属覆膜） | 直径10mm*长60-100mm，长度1.8m；；适用于ERCP手术 | 套 | / | 9800
|  | 9 | 胆道支架（金属非覆膜） | 直径10mm*长60-100mm，长度1.8m；适用于ERCP手术 | 套 | / | 4350
|  | 10 | 无覆膜快速交换胆道金属支架系统（WallflexRX） | 支架直径10mm*长60-100mm；适用于ERCP手术 | 套 | / | 20400
|  | 11 | 胆管全覆膜支架系统（WallflexRX） | 支架直径10mm*长60-100mm，导管直径8.5/8F*导丝直径0.035in；适用于ERCP手术 | 套 | / | 19800
|  | 12 | 一体式胆道支架 | 支架外径8.5F*长60-150mm；适用于ERCP手术 | 套 | / | 1248
|  | 13 | 取石球囊导管（Extractor Pro XL） | 三腔，球囊扩充前外径9-15mm*扩充后外径12-18mm；适用于ERCP手术 | 根 | / | 2090
|  | 14 | 一体式取石/碎石网篮 | 网篮张开直径2.5-4cm，用于粉碎直径大于1.5cm结石；适用于ERCP手术 | 个 | / | 2480
| 2 | 1 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 杯口球头机织捆绑式20mm*60-160mm；适用于食管癌、食管狭窄等治疗 | 套 | / | 3700
|  | 2 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 杯口球头手编推送式20mm*60-160mm；适用于食管癌、食管狭窄等治疗 | 套 | / | 3700
|  | 3 | 覆硅胶膜食道支架系统★ | 分段式 双杯口球头 手编捆绑式20mm*60-160mm；适用于食管癌、食管狭窄等治疗 | 套 | / | 7200
| 3 | 3 | 胶囊式内窥镜系统-胶囊内窥镜★ | 适用于英特麦迪机器，全消化道的无创检查 | 粒 | / | 2371.5
心脏介入类 | 1 | 1 | 电生理电极导管 | 固定弯二极标测，5F，长度120cm，弯形MPA★ | 根 | 国产 | 864.9
|  | 2 | 电生理电极导管 | 固定弯四极标测，6F，长度120cm，弯形MPA | 根 | 国产 | 2070
|  | 3 | 电生理电极导管 | 固定弯十极标测，6F，长度165cm，弯形CS★ | 根 | 国产 | 2520
|  | 4 | 电生理电极导管 | 可控弯十极冠状窦标测，6F，长度110cm，弯形S | 根 | 国产 | 5387
|  | 5 | 可控射频消融电极导管 | 温控加硬蓝把，7F，长度850mm，弯形D | 根 | 国产 | 6551
|  | 6 | 可控射频消融电极导管 | 温控蓝把，7F，管长1100mm，弯形D，温控红把，7F，管长1100mm，B弯 | 根 | 国产 | 6551
| 2 | 1 | 固定弯诊断用电生理导管 | 导管直径：2mm；头端弯度：P弯；电极数量：10；电极间隙：2-8-2mm；导管有效长度：60cm；接口类型：RT★ | 根 | 进口 | 3241.8
|  | 2 | 固定弯诊断用电生理导管 | 导管直径：2mm；头端弯度：D弯；电极数量：4；电极间隙：10mm；导管有效长度：115cm，接口类型：RT | 根 | 进口 | 2490
|  | 3 | 固定弯诊断用电生理导管 | 环状头电极：导管直径：2mm；头端弯度：D弯；电极数量：4；电极间隙：10mm；导管有效长度：115cm，接口类型：RT★ | 根 | 进口 | 2137.5
|  | 4 | 环形标测导管 | 管径：7F；环形头端外径：3F；弯度：D；环形头端直径：15mm；电极间距：4.5mm；长度：115cm | 根 | 进口 | 12160
|  | 5 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 头电极长度：3.5mm；弯型：D/F；管身直径：2.5mm（7.5F）；电极间隙：1-6-2mm；有效长度：115cm★ | 根 | 进口 | 25200
|  | 6 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 头电极：3.5mm；管径：7.5F；弯度：B/D/F；电极间距：2-5-2mm；长度：115cm | 根 | 进口 | 20168
|  | 7 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 弯度：B/D/F；外径尺寸：2.3mm；电极数量：4；环状电极间距：1-7-4mm；头电极尺寸：4mm；有效长度：115cm★ | 根 | 进口 | 12150
|  | 8 | 诊断/消融可调弯头端导管 | 弯型B/D/F 头电极长度3.5mm 管身直径2.5面膜（7.5F）电极间隙1-6-2mm 感温类 | 根 | 进口 | 33000
|  | 9 | 星形磁电双定位标测导管 | 全系列全型号 要求包含以下型号： 电极数20，弯型D，间距2-6-2，管径直径7F，分支直径3F，长度115cm★ | 根 | 进口 | 22680
|  | 10 | 诊断用电生理导管 | 全系列全型号 要求包含以下型号： 导管直径2mm 头端弯度D 电极数量10 电极间隙10mm/对 导管有效长度92cm 接口类型CT | 根 | 进口 | 5463
|  | 11 | 体表参考电极 | 全系列全型号 依满足临床科室需求为准 | 根 | 进口 | 6120
|  | 12 | 双向引导鞘管 | 全型号 要求包含以下型号： 小弯 弯度直径17mm，大弯 弯度直径30mm | 根 | 进口 | 9040
|  | 13 | 三维诊断超声导管 | 用于西门子ACJUSON SC2000超声系统 直径10F 长度90cm，用于CE的vivid i、vivid q超声系统 | 根 | 进口 | 19800
| 3 | 1 | 带止血阀导管鞘 | 全型号 要求包含以下型号： 8F*长62cm 弯形RA，8F*长62cm 弯形LA | 根 | 国产 | 1572
|  | 2 | 房间隔穿刺系统-穿刺鞘 | 全型号 要求包含以下型号： 导管鞘内径8F 有效长度62mm 弯形T1 外径3.4mm，导管鞘内径8.5F 有效长度62mm★ | 根 | 国产 | 1384.2
|  | 3 | 房间隔穿刺系统-穿刺针 | 全型号 要求包含以下型号： 针管（长695mm 外径1.18mm 内径0.82mm）针尖（长15mm 外径0.78mm 内径0）★ | 根 | 国产 | 2880
| 4 | 1 | 植入式心脏起搏器 | SSIR 起搏模式频率应答R ★（核心型号）；单腔 全系列全型号 | 台 | 进口 | 21753
|  | 2 | 植入式心脏起搏器 | 长寿命★（核心型号）；单腔 全系列全型号 | 台 | 进口 | 19665
|  | 3 | 植入式心脏起搏器 | SSI 起搏模式；单腔 全系列全型号 | 台 | 进口 | 16231
|  | 4 | 植入式心脏起搏器 | DDDR起搏模式 抗核磁★（核心型号）；双腔全系列全型号 | 台 | 进口 | 31500
|  | 5 | 植入式心脏起搏器 | DDDR起搏模式 长寿命★（核心型号）；双腔全系列全型号 | 台 | 进口 | 53100
|  | 6 | 植入式心脏起搏器 | DDD起搏模式；双腔全系列全型号 | 台 | 进口 | 31723
|  | 7 | 植入式心脏起搏器 | DDD起搏模式 长寿命；双腔全系列全型号 | 台 | 进口 | 38050
|  | 8 | 植入式心脏起搏器 | DDR起搏模式；双腔全系列全型号 | 台 | 进口 | 55000
|  | 9 | 植入式心脏起搏器 | 要求包含：CRTD；三腔全系列全型号 | 台 | 进口 | 56000
| 5 | 1 | 植入式心脏复律除颤器 | ICD除颤起搏模式 ；单腔 全系列全型号 | 台 | 进口 | 71250
|  | 2 | 植入式心脏复律除颤器 | ICD除颤起搏模式 抗核磁 长寿命★（核心型号） ；单腔 全系列全型号 | 台 | 进口 | 69658.2
|  | 3 | 植入式心脏复律除颤器 | ICD起搏模式 抗核磁 长寿命 ；双腔全系列全型号 | 台 | 进口 | 100998
| 6 | 1 | 起搏电极导线 | 普通电极 | 根 | 进口 | 2407
|  | 2 | 起搏电极导线 | 螺旋电极★（核心型号） | 根 | 进口 | 4273.2
|  | 3 | 起搏电极导线 | 螺旋电极 抗核磁★（核心型号） | 根 | 进口 | 4375.8
|  | 4 | 起搏电极导线 | CRTD 专用电极 | 根 | 进口 | 14040
| 7 | 1 | 除颤电极导线 | 全系列全型号 | 根 | 进口 | 10450
| 8 | 1 | 撕开鞘（电极传送鞘管系统） | 用于安装心脏起搏器使用 全型号 8F、9F★（核心型号） | 根 | 进口 | 361.8
| 9 | 1 | 撕开鞘（电极传送鞘管系统） | 用于安装心脏起搏器使用 全型号 8F、9F★（核心型号） | 根 | 国产 | 295
| 10 | 1 | 球囊造影导管 | 用于安装三腔心脏起搏器使用 全型号 | 根 | 进口 | 3000
| 11 | 1 | PTCA导丝 | 用于安装三腔起搏器 全型号 直径0.014inch长度190cm★（核心型号） | 根 | 进口 | 968.4
| 12 | 1 | 双极临时起搏电极导管 | 全型号 5F★（核心型号） | 根 | 进口 | 1029.6
注：★为核心产品/型号，核心产品/型号为预估年使用量最大、年使用金额最高的产品/型号