| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 肿瘤内科 | 电动制膜床 | 国产 | 1、辅助肿瘤患者放射治疗模体设计； 2、设备床面能实现电动上下、前后、左右移动，便于行动不便的肿瘤患者转运，下降高度最低<70cm;设备床面长度≥210cm，宽度≥52cm； 3、床面为碳纤维材质； 4、设备左侧、右侧、顶部固定激光灯各1个，且提供墙面安装支架； 5、激光灯：激光等级Ⅱ,激光颜色：绿色，激光线宽：<=1mm,投射范围：>=4m； |
| 4 | 老年重症医学科病区 | 多通道输注工作站 | 国产 | 1、任意组合成一体的多通道输液工作站，一根电源线管理，一个通道坏了，不影响其他通道正常使用。 2、触摸屏操作，即触即所得，简单易用，屏幕背景至少7种颜色可调，用以使用不同危重等级的药物使用。 3、可自动识别规格2ml.5ml.10ml.20ml.30ml.50ml等不同品牌注射器，满足不同年龄患者的药物输注需求。 4、注射泵至少3种推头装载模式：手动模式，自动模式，手自一体模式。 5、未来在这个配置基础上，需要通过WIFI模式升级，链接到中央监护站数据统计，适配远程智能输注系统，可用于隔离病房；配合磁共振输注系统应用于MRI工作环境，为急危重症患者用于核磁环境下。 6、配置要求：1.主机、2.托盘（输液架固定盘）、3.电源线、4.提手等 |