## 2020年物资材料第八批（心脏介入类）招标清单
2020年物资材料第八批（心脏介入类）招标清单
包件号 | 包内序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 采购限价 | 备注
1 | 1-1 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 1.国产：适用于冠状动脉，全型号 导管涂有亲水性涂层，材质钴基合金，支架涂层为雷帕霉素，直径2.5-4.0mm，长度12-29mm | 根 | 7560 | 国产
| 1-2 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 2.进口：适用于冠状动脉，全型号 由预装的药物洗脱支架和快速交换型球囊扩张导管组成，直径：2.25-4.0mm，长度14-30mm | 根 | 13363.2 | 进口
2 | 2-1 | 球囊扩张导管 | 1.适用于冠状动脉-预扩 全系列全型号 需包含以下规格型号： 球囊直径：1.25-2.5mm,长度：6-20mm | 根 | 3186 | 进口
| 2-2 | 球囊扩张导管 | 2.适用于冠状动脉-后扩 全系列全型号 需包含以下规格型号： 球囊外径：2.5-4.5mm，长度：9-15mm | 根 | 4365 | 进口
3 | 3-1 | 球囊扩张导管（肺狭球囊） | 适用于冠状动脉，全型号 需包含以下规格型号： 1.球囊直径15mm*长度30mm*导管全长110cm 2.球囊直径18mm*长度30mm*导管全长110cm | 根 | 7002 | 进口
4 | 4-1 | 紫杉醇释放冠脉球囊导管 | 1.国产：适用于冠状动脉 紫杉醇药物涂层 全型号 需包含以下规格型号：球囊直径2.5-3.5mm*长度15-40mm | 根 | 19800 | 国产
| 4-2 | 紫杉醇释放冠脉球囊导管 | 2.进口：适用于冠状动脉 紫杉醇药物涂层 全型号 需包含以下规格型号：球囊直径2.5-3.5mm*长17-26mm | 套 | 21687.3 | 进口
5 | 5-1 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 适用于主动脉 全型号 需包含以下规格型号： 7Fr.(2,3mm) 30cm；8Fr.(2,7mm) 40cm | 套 | 8280 | 进口
6 | 6-1 | 血管内超声诊断导管 | 适用于冠状动脉 长度150cm 需配合火山血管超声机使用 | 套 | 8181 | 进口
7 | 7-1 | 血管成型术用套件（支架-Y阀） | 用于血管成型术或放射手术 全型号 依满足临床使用为准 | 根 | 234 | 进口
| 7-2 | 充盈压力泵系统 | 适用于冠状动脉 全型号 依满足临床使用为准 | 个 | 666 | 进口
8 | 8-1 | 动脉鞘 | 适用于桡动脉，全型号 需包含以下规格型号： 内径：6F/7F/8F 长度：11CM | 根 | 154.8 | 进口
9 | 9-1 | 桡动脉鞘 | 用于介入手术适用于桡动脉 辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入 全系列全型号 需包含以下规格型号： 6Fr*长度16cm，5Fr*长度15cm | 根 | 156.6 | 进口
| 9-2 | 桡动脉鞘 | 用于介入手术适用于桡动脉 辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入 全系列全型号 需包含以下规格型号： 4/5/6/7/8/9Fr*长度10cm | 根 | 153 | 进口
10 | 10-1 | 指引导管（导引导管） | 适用于冠状动脉 全系列全型号 以满足临床科室使用为准 | 根 | 811.8 | 进口
11 | 11-1 | 血管造影导管 | 适用于冠状动脉 全系列全型号 需包含以下规格型号： 5Fr*长度100cm/110cm 有两个侧孔 | 根 | 153 | 进口
| 11-2 | 血管造影导管 | 适用于冠状动脉 全系列全型号 需包含以下规格型号： 外径0.035英吋*长度150cm*远端锥形长度3cm | 根 | 180 | 进口
12 | 12-1 | 一次性使用血管内抽吸导管 | 适用于冠状动脉 全型号 需包含以下规格型号： 6F 远端具有不透射线的头端标记 近端具有Luer锁定接口 | 根 | 3141 | 进口
13 | 13-1 | PTCA扩张导管 | 适用于冠状动脉，全型号 需包含以下规格型号： 球囊直径1.5/2.0mm*长度8/15mm | 根 | 3330 | 进口
14 | 14-1 | PTCA导丝 | 适用于冠状动脉 全系列全型号 具体以满足临床科室使用为准 需包含以下规格：直径0.010inch/0.014inch | 根 | 963 | 进口
15 | 15-1 | 导丝 | 适用于冠状动脉 全型号 具体以满足临床科室使用为准 需包含以下规格：直径0.014inch | 根 | 1062 | 进口
16 | 16-1 | 亲水涂层导丝 | 适用于冠状动脉 全型号 要求包含以下规格型号： 外径0.035英寸*导丝长度260cm 普通导丝/加硬导丝 | 根 | 288 | 进口
17 | 17-1 | 压力导丝(CTO专用) | 适用于冠状动脉 测血流 全型号 要求包含以下规格型号： 直径0.014英寸*长度175cm | 根 | 8820 | 进口
18 | 18-1 | 延长导管 | 适用于冠状动脉 全型号 要求包含以下规格型号： 外径1.67mm 内径1.45mm 长度145cm | 根 | 3690 | 进口
19 | 19-1 | 微导管 | 适用于冠状动脉 全型号 需包含以下规格型号： 1.8F*长度130mm，1.8F*长度150mm | 根 | 2520 | 国产
| 19-2 | 微导管 | 适用于冠状动脉 全型号 需包含以下规格型号： 1.9F,导管有效长度130cm | 根 | 2601 | 进口
20 | 20-1 | 一次性使用房间隔穿刺针 | 适用于心房，全型号 具体以临床科室使用为准 需包含：71cm | 根 | 2673 | 进口
21 | 21-1 | 房间隔穿刺鞘 | 适用于心房，全型号 具体以临床科室使用为准 需包含：8.5F | 根 | 1393.2 | 进口
22 | 22-1 | 引导系统 | 适用于冠状动脉，全型号 需包含以下规格型号： 双弯头端 内镜12Fr 外径14Fr 长度75cm 第一弯8cm 第二弯3cm | 根 | 8100 | 进口
| 22-2 | 左心耳封堵器 | 适用于左心耳 全型号 需包含以下规格型号： 传送系统工作长度83cm，最大部位直径21/24/27/30/33mm，外径12Fr | 个 | 45900 | 进口
23 | 23-1 | CTO专用重入真腔球囊扩张导管 | 适用于冠状动脉 CTO专用 全型号 需包含以下型号： 球囊直径3.2F（1.07mm） 长度135cm | 根 | 13941 | 进口
24 | 24-1 | 磨头导管和推进器-磨头导管 | 适用于冠状动脉 全型号 需包含 直径1.25mm/1.50mm | 根 | 6975 | 进口
| 24-2 | 磨头导管和推进器-推进器 | 适用于冠状动脉 与磨头导管配合使用 | 根 | 4446 | 进口
25 | 25-1 | 切割球囊系统 | 适用于冠状动脉 全型号 需包含以下规格型号： 直径：2.5/2.75/3.0mm 长度：6mm | 个 | 5146.2 | 进口
26 | 26-1 | 心内膜心肌活检钳 | 适用于右室心腔，颈静脉进入，全型号 需包含以下规格： 钳口外径2.2mm 钳体长度50cm 钳体尖端构型：最大弯曲 | 根 | 8280 | 进口