## Sheet1
调研09
项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求
1 | 超声医学科 | 高端四维妇产彩超机 | 进口 | 1.具有3D/4D经阴道子宫输卵管超声造影成像软件及盆底3D/4D软件。 2.具有超声断层成像技术。 3.具有胎儿颅脑、心脏等智能导航技术。 4.具备宫颈弹性分析技术。 5.具有微细低速血流灌注技术。 6.完成胎儿及胎心细微结构检查，腔内输卵管超声造影，宫颈弹性成像检查，配置软件满足科研需求。 7.设备配置要求：配置腹部常规凸阵探头，腹部三维探头，阴道直肠三维探头，小器官线阵探头，腹部胎儿心脏专用探头。 8.其他：腔内探头穿刺架，腹部探头穿刺架；UPS电源，图像采集卡
2 | 超声医学科 | 全身综合彩超机 | 国产 | 1.完成全身多脏器超声检查。 2.具有剪切波弹性成像技术。 3.具有妇产、心脏、血管测量软件。 4.具备谐波成像技术。 5.具有微细低速血流灌注技术。 6.具备超造影技术及定量分析软件。 7.具备穿刺针增强技术。 8.具备全域动态聚焦技术。 9.支持内中膜实时自动测量，自动获取5组及以上IMT内膜厚度值，并实时更新。 10.可支持自动EF识别，自动包络心内膜。 11.支持移动设备无线传输。 12.组织多普勒成像技术。 13.心脏解剖M型 14.设备配置要求： 配置腹部凸阵探头，阴道直肠探头（一台为腔内双平面探头，两台为腔内常规探头），小器官线阵探头，心脏相控阵探头。 15.其他：腔内探头穿刺架，腹部探头穿刺架；UPS电源；图像采集卡
3 | 心内科 | 动态心电图盒子 | 国产 | 1、心电数据利用院内网络系统即能共享，方便不同院区及诊断室能共享数据进行分析并出具及打印报告，临床医生能利用院内HIS端浏览并打印报告,能并入我科现有动态心电网络，并能与各公司的心电信息网络系统兼容； 2、记录盒小巧便于携带； 3、图形失真率低，抗干扰能力强； 4、可实时显示电池电量和导联线脱落情况，当电池电量不足或者导联线脱落时，有报警显示；导联连接正常时，记录盒可自动开始记录，避免忘记按键而未启动设备造成的无效记录； 5、分析软件具有房颤自动分析功能及散点图逆向分析功能； 6、分析软件单独的起搏器分析工具； 7、分析软件具有导联翻转及导联纠错功能； 8、分析软件具有直方图、散点图、叠加图等图表，多画面同时互动，快速找到异常心电图提高编辑效率。 9、软件终生免费升级，设备质保时间长，四川地区有厂家或固定的代理商,售后服务优质，响应迅速。 10.设备配置要求： 动态心电记录盒50个（每个记录盒配备2副导联线，2个背包，2张记录卡） 配备专用分析电脑3套
| 心内科 | 动态血压盒子 | 国产 | 1.可记录24小时及以上动态血压数据，具有液晶显示屏显示功能，能显示和查看测量值及电池电量等信息； 2.测量间隔：5分钟-2小时可调； 3.记录盒小巧轻便； 4.血压测量精确，脉搏率测量范围20～200次/分； 5.测量时间短，佩戴舒适，抗干扰能力强，具有测量失败自动补测功能； 6.具有安全保护功能； 7.配备扇形袖带及内衬布，且袖带可拆卸方便清洗； 8.配套软件具备数据表及各种图表功能便于分析，如数据表、趋势图、血压数据统计图表等； 9、软件终生免费升级，设备质保时间长，四川地区有厂家或固定的代理商,售后服务优质，响应迅速。 10.设备配置要求： 动态血压记录盒50个（每个记录盒配备2副袖带，2个背包） 配备专用分析电脑2套