| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊医学科 | 床旁便携式彩超 | 国产 | 1. 屏幕尺寸≥15英寸，高分辨率彩色液晶显示器； 2. 内置探头接口≥3个，大小一致，全激活，可互通互用； 3. 动态范围≥300 dB，可视可调； 4. 浅表线阵探头：频率：5.0-15.0MHz 5. 腹部凸阵探头：频率：1.5-6.5MHz； 6.设备配置要求: 1)配置专用台车1台 2）配置专用拉杆箱1个 3）配置腹部探头、浅表探头、心脏探头各1个 4）自动测量软件包 |