## 物资材料第十四批招标清单
附件三：
成都市第五人民医院2020年物资材料第十四批招标清单
申请 科室 | 包件号 | 包内序号 | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 计价单位 | 采购限价 | 国产或 进口
核医学科 | 1 | 1-1 | 甲状腺球蛋白（tg)检测试剂盒 | 用于甲状腺球蛋白（tg）检查；适用于科美lica500化学发光检测仪 | 盒 | 2100 | 国产
病理科 | 2 | 2-1 | KIT cobas 4800 HPV AMP/DET 240T CE-IVD 人乳头状瘤病毒（HPV）检测试剂盒（PCR荧光法） | 240人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-2 | KIT cobas 4800 SYS SAMPLE PREP 240T IVD 核酸提取或纯化试剂 | 240人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-3 | KIT cobas 4800 SYS LIQ CYT PREP 240T IVD 样本萃取液 | 240人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-4 | KIT cobas 4800 SYS WASH BUFFER 240T IVD 清洗液 | 240人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-5 | KIT cobas 4800 HPV CONTROLS 10 SETS IVD 人乳头瘤状病毒（HPV）质控试剂盒 | 10人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-6 | CO-RE Tips 枪头 | 3840个； 带滤芯的1ml；适用于人乳头状病毒（HPV）质控试剂盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-7 | Extraction plate 深孔板 | 40个；2.0ml ；适用于人乳头状病毒（HPV）质控试剂盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-8 | reservoirs 试剂槽 | 200个；50ml ；适用于人乳头状病毒（HPV）质控试剂盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-9 | reservoirs 试剂槽 | 100个；200ml ；适用于人乳头状病毒（HPV）质控试剂盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-10 | AD-plate 微孔板 | 50个； 0.3ml ； 含贴膜；适用于人乳头状病毒（HPV）质控试剂盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-11 | 4800 CT/NG Amplification/Detection Kit 960 Tests 扩增/检测试剂盒 | 960人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-12 | 4800 System Sample Preparation Kit 960 Tests 样本制备试剂盒 | 960人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-13 | 4800 System Wash Buffer Kit 960 Tests 清洗缓冲液试剂盒 | 960人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-14 | 4800 CT/NG Controls Kit 质控试剂盒 | 10人份；适用于960人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-15 | 4800 System Control Diluent Kit 10 Sets 质控稀释试剂盒(for urine & swab) | 10人份；适用于960人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-16 | PCR Urine Sample Kit 100 Packets | 100个；适用于960人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-17 | CO-RE Tips 枪头 | 3840个； 带滤芯的1ml；适用于960人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-18 | Extraction plate l 深孔板 | 50个；1.6m；适用于960人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-19 | reservoirs 试剂槽 | 200个；50ml ；适用于960人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-20 | reservoirs 试剂槽 | 100个；200ml ；适用于960人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-21 | AD-plate 微孔板 | 50个；0.3ml ；含贴膜；适用于960人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-22 | 4800 CT/NG Amplification/Detection Kit 240 Tests 扩增/检测试剂盒 | 240人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-23 | 4800 System Sample Preparation Kit 240 Tests 样本制备试剂盒 | 240人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-24 | 4800 System Wash Buffer Kit 240 Tests 清洗缓冲液试剂盒 | 240人份；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-25 | 4800 CT/NG Controls Kit 质控试剂盒 | 10人份；适用于240人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-26 | 4800 System Control Diluent Kit 10 Sets 质控稀释试剂盒(for urine & swab) | 10人份；适用于240人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-27 | PCR Urine Sample Kit 100 Packets尿液标本采集盒 | 100个；适用于240人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-28 | CO-RE Tips 枪头 | 3840个； 带滤芯的1ml；适用于240人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-29 | Extraction plate 深孔板 | 50个； 1.6ml ；适用于240人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-30 | reservoirs 试剂槽 | 200个；50ml ；适用于240人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-31 | reservoirs 试剂槽 | 100个；200ml ；适用于240人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-32 | AD-plate 微孔板 | 50个；0.3ml；含贴膜；适用于240人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-33 | EGFR基因突变检测试剂盒(等位基因特异扩增荧光PCR法) | 24个样本；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-34 | DNA Sample Preparatiopn Kit（核酸提取试剂） | 24个提取；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-35 | cfDNA Sample Preparation Kit(外周血游离DNA 提取试剂) | 25个提取；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-36 | AD-plate 微孔板 | 50个板； 0.3ml ；含贴膜；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | / | 不限制
|  | 2-37 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | 17800 | 不限制
|  | 2-38 | 人类KRAS基因7种突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | 12000 | 不限制
|  | 2-39 | 人类BRAF基因V600E突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | 13500 | 不限制
|  | 2-40 | 人类EML4-ALK融合基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | 24800 | 不限制
|  | 2-41 | 人类NRAS基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | 12000 | 不限制
|  | 2-42 | 人类ROS1基因融合检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | 28000 | 不限制
|  | 2-43 | 人类PIK3CA基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 12人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | 18000 | 不限制
|  | 2-44 | 幽门螺杆菌（Hp）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 24 人份/盒；适用于全自动实时荧光定量PCR仪（型号：罗氏Cobas Z480） | 盒 | 6720 | 不限制
儿科 | 3 | 3-1 | 一氧化氮检测器 | 用于检查呼出气中一氧化氮的浓度，适用于呼气分析仪（型号：纳库仑Sunvou-CA2112) | 人次 | 160 | 国产
儿科新生儿室 | 4 | 4-1 | 固定贴环套装 | 60个/盒，固定电极，一次性使用；适用于无创经皮监测氧/二氧化碳分压监测仪（型号：Tcm Combim) | 个 | 80 | 进口
|  | 4-2 | 固定贴环套装 | 250个/盒，固定电极，一次性使用；适用于无创经皮监测氧/二氧化碳分压监测仪（型号：Tcm Combim) | 个 | 50 | 进口
|  | 4-3 | 电极膜套装 | 保证电极采集数据稳定性；适用于无创经皮监测氧/二氧化碳分压监测仪（型号：Tcm Combim) | 套 | 1400 | 进口
|  | 4-4 | 定标气瓶 | 进行机器校准；适用于无创经皮监测氧/二氧化碳分压监测仪（型号：Tcm Combim) | 个 | 1300 | 进口
甲状腺乳腺外科 | 5 | 5-1 | 刺激探头 | 标准、平头、单极；可提供0~30mA的刺激电流；刺激电流调节精度需要达到0.1mA、刺激频率1~10Hz；适用于术中神经监护仪（肌电与诱发反应仪）型号：美敦力NIM-Response3.0 | 根 | 760 | 进口
|  | 5-2 | 神经监护气管插管 | 6、7mm；适用于术中神经监护仪（肌电与诱发反应仪）型号：美敦力NIM-Response3.0 | 根 | 4320 | 进口
检验科 | 7 | 7-1 | 新型冠状病毒抗体（金标法） | 能单独检测IgG、IgM，灵敏度高、特异性好，与新冠病毒核酸检测联合筛查新冠病毒感染可疑病人 | 人份 | 50 | 国产
| 8 | 8-1 | 厌氧血琼脂培养基 | 用于厌氧菌的分离培养 | 个 | 20 | 不限制
| 9 | 9-1 | VITEK MS-DS靶板 | 适用于飞行质谱仪（型号：VIDEK MS） | 盒 | 27999元/盒 | 进口
|  | 9-2 | 质谱样品处理基质溶液 VITEK MS-CHCA matrix for use with VITEK MS | 适用于飞行质谱仪（型号：VIDEK MS） | 盒 | 5599元/盒 | 进口
|  | 9-3 | 质谱样品预处理溶液 VITEK MS-FA for use with VITEK MS | 适用于飞行质谱仪（型号：VIDEK MS） | 盒 | 5599元/盒 | 进口
|  | 9-4 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 VITEK MS MYCOBACTERIUM/NOCARDIA KIT | 适用于飞行质谱仪（型号：VIDEK MS） | 盒 | 12500元/盒 | 进口
|  | 9-5 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 VITEK MS MOULD KIT | 适用于飞行质谱仪（型号：VIDEK MS） | 盒 | 6830元/盒 | 进口
|  | 9-6 | 干燥剂 | 适用于飞行质谱仪（型号：VIDEK MS） | 盒 | 1760元/盒 | 进口
| 10 | 10-1 | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-2 | EB病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-3 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR- 荧光探针法） | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-4 | 单纯疱疹病毒2 型核酸检测试剂盒（PCR- 荧光探针法） | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-5 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-6 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-7 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR- 荧光探针法） | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-8 | 淋球菌核酸检测试剂盒（PCR- 荧光探针法） | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-9 | 人乳头瘤病毒(6,11型)核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-10 | 人乳头瘤病毒(16,18型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-11 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR- 荧光探针法） | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-12 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-13 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-14 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-15 | 高精度乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-16 | 样本释放剂 | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-17 | 乙型肝炎病毒核酸定量测定试剂盒（PCR- 荧光探针法） | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-18 | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 15种高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）；适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-19 | 高危型人乳头瘤病毒核酸（分型）检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-20 | 核酸提取或纯化试剂 | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-21 | 试剂槽 | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-22 | 冻存管（HZ） | 5mL；适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-23 | 96圆孔深孔板 | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-24 | RSP 1000ul Tips | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-25 | RSP 200ul Tips | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 10-26 | 一次性使用无菌拭子 | 适用于全自动核酸提取仪（型号：圣湘S11A）与荧光PCR仪（型号：宏石slan-96p） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
| 11 | 11-1 | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒（显色法） | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-2 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒（ELISA法） | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-3 | 革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（显色法） | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-4 | 低吸附吸头300μL（192支） | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-5 | 低吸附吸头1000μL（192支） | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 盒 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-6 | 试剂仓15ml | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-7 | 深孔稀释板 | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-8 | 无热原采血管 | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-9 | 无热原转移管3ml | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-10 | 样本载架 | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-11 | 试剂载架 | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
|  | 11-12 | 多功能载架 | 适用于全自动酶免疫仪（型号：科锐迪HB300e） | 个 | 不高于阳光采购平台挂网价 | 国产
检验科 院感科 | 12 | 12-1 | 正压送风头罩套装 | 满足新冠核酸检测三级防护安全要求 | 套 | 11000 | 不限制
妇产科 | 13 | 13-1 | 宫腔电切环 | 环状电极；适用于宫腔等离子电切镜系统（型号：奥林巴斯OTV-S190） | 个 | 1650 | 进口
|  | 13-2 | 宫腔电切环 | 滚球电极；适用于宫腔等离子电切镜系统（型号：奥林巴斯OTV-S190） | 个 | 2800 | 进口
|  | 13-3 | 宫腔电切环 | 针型电极；适用于宫腔等离子电切镜系统（型号：奥林巴斯OTV-S190） | 个 | 2600 | 进口
| 14 | 14-1 | 膨宫管 | 用于各种需行宫腔镜检查与治疗的病人；适用于腹腔灌注泵（型号：沈大QB-1) | 根 | 1000 | 国产
|  | 14-2 | 双极电凝钳 | 腹腔镜术中电凝止血；φ5±0.3、330±30、≥35°；适用于腹腔镜系统（型号：SJ-DN05） | 个 | 8000 | 进口
|  | 14-3 | 断头钩（骶棘韧带固定器） | 长300mm，缝合弯针直径3mm；用于妇科盆腔脏器脱垂术中固定骶棘 | 个 | 3000 | 不限制
呼吸与危重症医学科 | 15 | 15-1 | 呼吸过滤器 | 适用于肺功能测试系统（型号：耶格MasterScreen SeS)使用 | 套 | 40 | 不限制

## Sheet3 (hidden)
附件三：
成都市第五人民医院2019年生殖中心试剂比选清单
包件号 | 包内序号 | 类别 | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或进口要求 | 备注
1 | 1 | 试剂盒 | 糖化血红蛋白（HbAlc)测定试剂盒(高效液相色谱法) | 400T/盒 | 国产 | 适用于普门H9糖化血红蛋白分析仪
2 | 1 | 稀释液 | 血细胞分析用稀释液 | GD-5：20L×1桶/箱 | 国产 | 适用于迈克F580全自动血细胞分析仪
| 2 | 溶血剂 | 血细胞分析用溶血剂 | LH-5：500mL×1桶/箱 | 国产
| 3 | 溶血剂 | 血细胞分析用溶血剂 | LD-5：1L×1桶/箱 | 国产
| 4 | 染色液 | 血细胞分析用染色液 | DD-5：42mL×1袋/盒 | 国产
| 5 | 清洁液 | 血细胞分析用清洁液 | CC-5：2mL×6瓶/盒 | 国产
| 6 | 校准品 | 血细胞分析仪用校准品 | Hcal-5.Cal：2.5mL×1 | 国产
| 7 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平1：2.5mL×3 | 国产
| 8 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平2：2.5mL×3 | 国产
| 9 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平3：2.5mL×3 | 国产
| 10 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 1：2mL×3 | 国产
| 11 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 2：2mL×3 | 国产
| 12 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 3：2mL×3 | 国产
| 13 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 1：2mL×6 | 国产
| 14 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 2：2mL×6 | 国产
| 15 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 3：2mL×6 | 国产
3 | 1 | 试剂盒 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产 | 适用于迈克i3000全自动化学发光免疫分析仪
| 2 | 试剂盒 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 3 | 试剂盒 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 4 | 试剂盒 | 糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 5 | 试剂盒 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 6 | 试剂盒 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 7 | 试剂盒 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 8 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平1：2.0mL×1 | 国产
| 9 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平2：2.0mL×1 | 国产
| 10 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平3：2.0mL×1 | 国产
| 11 | 试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 12 | 试剂盒 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 13 | 试剂盒 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 14 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 15 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 16 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 17 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 18 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 19 | 质控品 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 质控品1～4 2.0ml×4 | 国产
| 20 | 质控品 | 丙型肝炎病毒抗体质控物（化学发光法） | 质控品1～2 1.0ml×2 | 国产
| 21 | 质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 质控品1～2 2.0ml×2 | 国产
| 22 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控物（化学发光法） | QC3：2.0mL×1 | 国产
| 23 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控物（化学发光法） | QC1： 2.0mL×1 | 国产
| 24 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控物（化学发光法） | QC2 ：2.0mL×1 | 国产
| 25 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 26 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 27 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 28 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 29 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 30 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 31 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 32 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 33 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 34 | 试剂盒 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 35 | 试剂盒 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 36 | 试剂盒 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 37 | 试剂盒 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 38 | 试剂盒 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 39 | 试剂盒 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 40 | 试剂盒 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 41 | 质控品 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平1：5.0mL×1 | 国产
| 42 | 质控品 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平2：5.0mL×1 | 国产
| 43 | 质控品 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 水平1：2.0mL×1 | 国产
| 44 | 质控品 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 水平2：2.0mL×1 | 国产
| 45 | 试剂盒 | 肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 46 | 试剂盒 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 47 | 试剂盒 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 48 | 试剂盒 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 49 | 质控品 | 心肌标志物质控品 | 水平1 2.0mL×3 | 国产
| 50 | 质控品 | 心肌标志物质控品 | 水平2 2.0mL×3 | 国产
| 51 | 反应杯 | i 3000反应杯 | AE：3500个/箱 | 国产
| 52 | 缓冲液 | 清洗缓冲液 | 2L×4 | 国产
| 53 | 底物液 | 免疫分析仪用底物液 | 500ml×2 | 国产
| 54 | 清洗液 | 特殊清洗液 | i 3000：60mL×2 | 国产
4 | 1 | 培养瓶 | Bact/ALERT SA 标准成人需氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口 | 适用于梅里埃Blact/ALERT VIRTUO全自动微生物培养系统
| 2 | 培养瓶 | Bact/ALERT SN 标准成人厌氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 3 | 培养瓶 | Bact/ALERT FA PLUS 中和抗生素需氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 4 | 培养瓶 | Bact/ALERT FN PLUS 中和抗生素厌氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 5 | 培养瓶 | 儿童血培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
5 | 1 | 鉴定卡 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 20测试/盒 | 进口 | 适用于梅里埃VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统
| 2 | 鉴定卡 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 VITEK 2 NH Test Card | 20张卡片/盒 | 进口
| 3 | 鉴定卡 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 进口
| 4 | 鉴定卡 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 VITEK 2 Gram-Positive Identification card(VITEK 2 GP Test Kit） | 20测试/盒 | 进口
| 5 | 鉴定卡 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片VITEK® 2 Anaerobic and Corynebacteria identification card (ANC) | 20测试/盒 | 进口
| 6 | 鉴定卡 | 酵母菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 进口
| 7 | 卡片 | 肺炎链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP68 Test Kit | 20测试/盒 | 进口
| 8 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 9 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-GN16 | 20测试/盒 | 进口
| 10 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 11 | 卡片 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 12 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 13 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GN14 | 20测试/盒 | 进口
| 14 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-GN04 | 20测试/盒 | 进口
| 15 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 16 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 20测试/盒 | 进口
| 17 | 稀释液 | 样本稀释液 | 1000Ml*14包/箱 | 进口
| 18 | 稀释液 | 稀释液（实验室用） | 500ML*3瓶/盒 | 进口
| 19 | 卡片 | 革兰阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-P639 | 20卡/盒 | 进口
| 20 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334 | 20卡/盒 | 进口