成都市第五人民医院二次供水水箱清洗及水质检测服务项目
水箱容积及位置

	名称
	数量
	容积
（m³/个）
	容积小计
（m³）
	位置
	说明

	不锈钢水箱
	2
	90
	180
	西区一号楼（生活水箱）
	1季度、3季度各检测一个水箱

	不锈钢水箱
	1
	80
	80
	西区二号楼（生活水箱）
	

	不锈钢水箱
	1
	50
	50
	西区八号楼（生活水箱）
	

	老式水箱
	2
	10
	20
	东区一号楼（1个生活水箱、1个热水箱）
	1季度、3季度不检测热水箱

	不锈钢水箱
	1
	5
	5
	西区三号楼（生活水箱）
	

	不锈钢水箱
	1
	10
	10
	西区老锅炉软水箱
	1季度、3季度不检测

	小计
	
	
	385
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