## 第二批
附件三 | 成都市第五人民医院2018年新技术、新项目卫生材料比选清单（第二批）
包号 | 包内序号 | 申请科室（项目） | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或进口要求 | 单位 | 预计采购数量
1 | 1 | 眼科 | 折叠式人工晶体（普通） | 该产品为一件式、后房植入人工晶体，需满足以下基本要求： 1、非球面；2、主要材料由丙烯酸酯构成；3、添加紫外线吸收剂；4、用于白内障摘除后无晶状体眼的视力矫正；5、无菌状态提供,一次性使用。 | 不限制 | 枚 | 100
| 2 |  | 折叠式人工晶体（散光） | 该产品为一件式、后房植入人工晶体，需满足以下基本要求： 1、非球面；2、主要材料由丙烯酸酯构成；3、添加紫外线吸收剂；4、用于矫正白内障摘除后无晶状体和之前存在角膜散光病人的视力；5、无菌状态提供,一次性使用。 | 不限制 | 枚 | 100
| 3 |  | 折叠式人工晶体（肝素） | 该产品为一件式、后房植入人工晶体，需满足以下基本要求： 1、非球面；2、主要材料由丙烯酸酯构成；3、添加紫外线吸收剂；4、表面肝素处理；5、用于白内障摘除后无晶状体病人的视力矫正；6、无菌状态提供,一次性使用。 | 不限制 | 枚 | 100
| 4 |  | 折叠式人工晶体（预装式） | 该产品为预装在植入器内的一件式后房植入人工晶体，需满足以下基本要求： 1、非球面；2、主要材料由丙烯酸酯构成；3、添加紫外线吸收剂；4、用于白内障摘除后无晶状体眼的视力矫正；5、无菌状态提供,一次性使用。 | 不限制 | 枚 | 100
| 5 |  | 折叠式人工晶体（着色） | 该产品为一件式、后房植入人工晶体，需满足以下基本要求： 1、非球面；2、主要材料由丙烯酸酯构成；3、添加紫外线吸收剂和黄色染料；4、用于白内障摘除后无晶状体眼的视力矫正；5、无菌状态提供,一次性使用。 | 不限制 | 枚 | 100
2 | 1 | 眼科 | 聚维酮碘消毒液 | 50ml-100ml/瓶 | 不限制 | 瓶 | 50
3 | 1 | 眼科 | 可吸收缝线（带针） | 5-0、6-0、7-0、8-0，有铲针、角针、圆针等多种针形 | 不限制 | 盒 | 100
4 | 1 | 麻醉科 | 一次性使用气管导管 | 6.5、7.0、7.5、8.0，用于全麻手术及人工复苏中建立人工气道，需具备以下基本功能：1、带加强丝；2、具有给药功能；3、产品应无菌。 | 不限制 | 根 | 100
5 | 1 | 肾内科（血透室） | 高通透析器 | 1、用于普通血液透析：膜面积>=1.4，超滤系数>=38ml/h.mmHg； 2、用于开展血液滤过：膜面积>=1.5，超滤系数>=40ml/h.mmHg。 | 不限制 | 支 | 500
| 2 |  | 成品A、B透析液（粉） | 成品，无菌，适用于金宝或费森尤斯机器使用。 | 不限制 | 袋 | 100
| 3 |  | 血滤补液管（血液滤过技术） | 用于血液滤过时体外循环管路，适用于金宝血滤机接口 | 不限制 | 个 | 100
6 | 1 |  | 细菌过滤器 | 适用于金宝及费森尤斯血透（血滤）机（高通透析技术） | 不限制 | 个 | 100
7 | 1 | 呼吸科 | 预冲式导管冲洗器 | 5ml，用于外周静脉通路的冲管、封管，需具备以下基本功能：1、三类医疗器械，适用于各类导管冲、封管；2、有防回血功能设计，避免导管堵管；3、有芯杆锁止设计，防止芯杆被完全拉出导致漏液或封管液污染；4、产品密封性能良好，不会出现封管液渗漏或者细菌进入的情况。 | 不限制 | 个 | 100
8 | 1 | 儿科 | 无创呼吸机管路 | 适用于康尔福盛呼吸机。 | 不限制 | 个 | 100
| 2 |  | 气体发生器（正压发生器） | 适用于康尔福盛呼吸机。 | 不限制 | 套 | 100
| 3 |  | 帽子 | 小号、中号、大号，适用于康尔福盛呼吸机。 | 不限制 | 个 | 100
| 4 |  | 鼻塞 | 小号、中号、大号，适用于康尔福盛呼吸机。 | 不限制 | 片 | 100
9 | 1 | 消毒供应室 | 防护围裙 | 用于供应室清洗器械使用，防水性好，一次性使用。 | 不限制 | 个 | 100
| 2 |  | 除胶剂 | 用于供应室清洗器械使用。 | 不限制 | 瓶 | 50
| 3 |  | 丁腈长手套 | 小号、中号、大号、加厚型，长度接近肘关节，克重>3.5g，加厚丁腈手套克重≧8g,高水平消毒240分钟浸泡时间验证，要求出具sgs检验报告。用于供应室清洗器械使用。 | 不限制 | 双 | 100