## 1
附件三:
2024年第四十七批医用物资材料采购项目（五次）
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 功能需求 | 产品配置 | 单位 | 采购限价（元） | 预估年用量 | 配套设备 | 是否需要带样品 | 备注
康复医学科 | 2 | 1 | 玻璃火罐 | 火罐是拔罐疗法的常用工具，利用燃烧、抽吸、挤压等方法排除罐内空气，造成负压，使罐吸附于体表特定部位(患处、穴位)，产生广泛刺激，形成局部充血或淤血现象，而达到防病治病，强壮身体的一种治疗方法。 33mm内径 | 国产 | 个 | 5.6 | 6 | ∕ | 是 | 1国产产品入围
|  | 2 |  | 功能需求同上 45mm内径 |  | 个 | 5.6 | 7 | ∕ | 是 | 1国产产品入围
|  | 3 |  | 功能需求同上 55mm内径 |  | 个 | 5.6 | 7 | ∕ | 是 | 1国产产品入围
检验科 | 3 | 1 | 移液器吸嘴（不带滤芯） | 此次需求采购吸嘴为一次性无滤芯吸嘴，为贯序排列，能够匹配实验室现有加样枪，可用于一般试验。 | 国产 | 个 | 0.045 | 360000 | 能够匹配实验室现有加样枪，Thermo 30-300ul(多通道),2-20ul(单通道)，5-50u(单通道)，20-200ul(单通道) | 是 | 1国产产品入围
康复医学科 | 4 | 1 | 一次性使用浮针 | 空心中号，48mm | 国产 | 个 | 7 | 250 | ∕ | 是 | 1国产产品入围
|  | 2 |  | 空心大号，57mm |  |  | 7 | 250
介入诊疗科 | 7 | 1 | 弹性柔棉宽胶带 | 1、用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位，为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带，不与创面直接接触。 2、7.5cm*5M | 均可 | 卷 | 170 | 800 | ∕ | 是 | 1家公司入围
注： 1.本次采购清单里对产品是否挂网的实际情况以国家最新要求为准。（依据【川药招〔2021〕157号关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知】的要求，供应商所提供的产品属于下列要求的均须提供挂网产品：属于国家医疗保障局发布的《医保医用耗材分类与代码》目录，且具有医疗器械注册证的全部医用耗材（不含一类医疗器械）；具有医疗器械注册证或备案凭证的全部体外诊断试剂。）。 2.项目清单中明示的“采购限价”针对所有挂网产品和非挂网产品，供应商报出单价不得超过该限价，否则视为无效投标。 3.如上述清单中未明确具体规格参数的产品，且由于厂家实际有多种规格参数销售的情况，请各供应商报出其比选申请产品厂家的各规格参数，采购人根据供应商所罗列的规格参数进行合同签订。 4.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称有与采购公告名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与采购公告要求的产品一致也予以认可。 5.上述各项耗材的规格（含包装规格）均做参考，供应商可提供的厂家可能有不同规格，但其他规格的产品必须符合参考规格所达到的实际使用性能。如不同厂家的实际包装规格与单价限价的包装规格不一致，供应商必须按采购公告要求包装规格的最小单位换算为最小单位且不能超过采购公告要求换算的最小单位限价，并在比选报价一览表中明确注明其实际包装规格与采购公告包装规格的不一致。并且按采购公告的规格报出单价并计算汇总价格。（例如：采购公告要求系500ML的规格，限价为20元/瓶。供应商厂家实际规格为600ml，实际报价为21元。则供应商在比选报价一览表中报价应该是：限价最小单位价格20元/500ml=0.04元/ml，供应商实际最小单价为21/600=0.035元/ml，未超过最小限价。供应商在比选报价一览表中报价应该填写为：0.035元/ml *500 ml =17.5元/瓶.同时在备注中说明其实际规格为600ml/瓶）。同时过大规格可能造成浪费或不满足于科室日常使用尺寸，无法满足成本控制要求，故要求供应商比选申请规格与采购公告中规格差异不可过大，控制在20%以内。