## Sheet1
项目序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求
1 | 教务科 | 不锈钢药品柜 | 国产 | 1. 长950×宽400×高1800±20mm 2.整体不锈钢制作，符合医疗使用环境。带锁。 3.门抽采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。双门均加设磁碰开关，门关闭后即使不锁，也不会自行滑开。 4.抽屉采用顺滑静音，≥30kg承重性能，柜内隔板层距可调设计，方便后期根据摆放物品规格调整使用。
| 肿瘤内科 |  | 国产
| 教务科 | 医用推车（治疗车） | 国产 | 1、规格尺寸：735×450×850±5mm 2、上下台面采用不锈钢材质。 3、静音脚轮带刹车。 4、上台面下方配置不锈钢抽屉2个。 5、额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg 配置要求：抽屉两个，洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶2个等。
| 眼胸科病区 |  | 国产
| 教务科 | 不锈钢器械柜 | 国产 | 1.规格尺寸：≥长950×宽400×高1800mm 2.要求：整体医用不锈钢制作，符合医疗使用环境。带锁。 3.门抽采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。 4.双门均加设磁碰开关，门关闭后即使不锁，也不会自行滑开。 5.抽屉采用顺滑静音，≥30kg承重性能。 6.柜内隔板层距可调设计。 7. 活动隔板3个、固定隔板1个等
| 肿瘤内科 |  | 国产
| 麻醉科 | 不锈钢器械柜 | 国产 | [金山文档] 麻醉科器械柜.docx
| 教务科 | 手术推车 | 国产 | 模拟手术室、模拟病房、麻醉插管及恢复模拟室培训使用 1.背部气动调节升降、手摇整体升降，床头可调节高度，背部角度指示功能。 2.护栏可转动平放，与推车床面齐平。中心轮导向功能，一人即可操作。 3.材质工艺：框架采用铝合金型材，床面及护栏采用ABS。 4.配置要求：中控脚轮系统、床边引流挂钩、输液架、安全带、氧气瓶挂架、床底置物架、床垫1张等。
| 教务科 | 换药车 | 国产 | 1.规格：735*450*850(mm)（±20(mm)）； 2.整体材料均为不锈钢304材质，厚度为0.8-1.2mm；台面整体拉伸成型，四周圆滑过度； 3.产品额定承重≥60kg,上下台面各承重≥30kg； 4.配置要求：不锈钢抽屉2只，静音脚轮，支撑立柱4个
| 教务科 | 操作台 | 国产 | 1.规格：900*700*800（mm）（±20(mm)）； 2.台面板用不锈钢制作。板厚≥1.2mm，四角平行； 3.四只支撑脚采用40*40*1.5（mm）不锈钢矩管焊接，有防滑胶脚； 4.防滑支撑脚4个；
| 手术室 | 器械桌 | 国产 | 用于手术摆放器械用 1.不易生锈，移动方便，结实耐用 2.双层结构：长110cm±2cm、宽70cm±2cm、高84cm±2cm; 3. 4个万向轮
| 妇产科 | 输液推车ABS | 国产 | （1）≥长650×宽480×高910mm（±20(mm)） 。 （2） 铝合金型材抽屉、车体，ABS内凹台面。 （3）双排输液挂架。抽屉内分隔可根据物品大小自由调整。静音滑轨带刹车。分色垃圾桶，符合院感要求。底座设置防撞包角。 配置不限于：输液挂架、PE垫板、抽屉内分隔板、伸缩式副工作台、锐器盒、洗手液挂筐、分色垃圾桶2个等。
| 消化内科 | 输液推车（不锈钢） | 国产 | 1.规格：长735×宽465×高880mm （±20mm) 2.要求：不锈钢材质。静音滑轨带刹车，≥30KG承重，耐用、静音。分色垃圾桶，符合院感要求。底座具备防撞包角。双排输液挂架 3.配置不限于：输液挂架、锐器盒、洗手液挂筐、分色垃圾桶2个、抽屉2个等。
| 肿瘤内科 |  | 国产
| 心血管一科 | 输液车 | 国产 | 1.分色垃圾桶，符合院感要求 2.输液挂架 3.抽屉内分隔可根据物品大小自由调整，存放规范。 4.轻便、静音 5.不锈钢材质
| 妇产科 | 不锈钢两层推车 | 国产 | 1、规格尺寸：735×450×850±20mm 2、上下台面采用不锈钢材质。静音脚轮带刹车。 3、上台面下方配置不锈钢抽屉2个。 4、产品额定承重≥100kg，上下台面各承重≥50kg。 5、配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶2个等。
| 消化内科 |  | 国产
| 心血管一科 |  | 国产
| 康复医学科 | 发药车 | 国产 | 1.规格：≥长650×宽480×高910mm ，颜色风格可选，≥70位药盒。 2.要求：铝合金型材抽屉、车体，不锈钢立柱，ABS内凹台面。ABS药盘可独立取出。静音滑轨，能防止推送过程中抽屉滑出。底座设置防撞包角，分色垃圾桶。 3.配置要求：PE垫板、伸缩式副工作台、锐器盒、洗手液挂筐、分色垃圾桶等。
| 心血管一科 | 发药车 | 国产 | 1、存放病员口服药，方便取拿。 2.带锁具，具备双色垃圾桶，符合院感要求。 3.抽屉内分隔，物品存放规范。 1.规格：≥长565×宽500×高870mm，≥70个药盒。 2.特点：不锈钢制作。抽屉内设置独立药盘+早中晚透明药盒，药盘可独立取出。台面、抽屉采用贴合卷边工艺，防止使用划伤。静音滑轨带锁，≥30KG承重，底座设置防撞包角。 3.配置且不限于：药盘、早中晚透明药盒、抽屉，有放置垃圾桶置物架等。 洗手液挂筐、扶手等
| 康复医学科 | 陪护椅 | 国产 | 1.患者陪护使用，皮质软垫，颜色风格可选。 2.展开成床，折叠成椅。展开气动缓释下降功能。可配置病区通用锁具，一把专用钥匙可控制楼层所有陪护椅。 3.≥长1910×宽650×高570mm（展开），≥长750×宽650×高910mm（折叠）。 4.双面静音脚轮2个、扶手套2个、可拆洗座椅布套2套。
| 普外科（护理类） |  | 国产
| 康复医学科 | 气垫床 | 国产 | 1.有效帮助患者翻身，降低肺部感染的风险，亦可促进血液循环，防止压疮，透气 2.床罩弹性布，可耐高温，厚面料，不易滑动 3.单独气囊，方便拆卸 4.床垫高度≥17cm 5.充气流量≥10L/Min 6.静音、充气快，充气泵便携、不占空间
| 老年病科病区 |  | 国产
| 肿瘤内科 | 急救推车 （ABS ） | 国产 | 1.规格：长650×宽480×高1000mm（±20mm） ，颜色橘黄色，≥5层。 2.带锁具，具备双色垃圾桶，符合院感要求。铝合金型材抽屉、车体，ABS内凹台面。抽屉内分隔可根据物品大小自由调整，存放规范。 3.脚轮采用φ100静音双面轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯；防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； 4.静音滑轨，能防止推送过程中抽屉滑出。底座具备防撞包角。 5.配置要求：伸缩式副工作台1个、CPR复苏板1个、仪器支架1个、不锈钢升降输液架1个、双色污物桶各1个、洗手液挂筐1个、锐器盒挂架1个、氧气瓶支架1个、电源插板1个、一次性中控锁20个、扶手1个 急救车颜色为（红色）
| 老年病科病区 |  | 国产
| 感染性疾病科 |  | 国产
| 重症医学科 |  | 国产
| 心血管一科 |  | 国产
| 小儿科 | 急救推车 | 国产 | 设备主要参数： 1、上部为可视台面，可在不打开抽屉情况下清楚识别抽屉内急救物品，方便急救时快速取用，直观、便利，台面四周高凸设计，安全置物。 2、抽屉采用铝合金型材，厚度14mm，强度高，轻量化，耐腐蚀。 3、上左侧边设置伸缩式副工作台，拉出可作为写字板使用，不用时可内收隐藏，不占空间，使用便利。 4、左右两侧铝合金立柱和与横向铝合金挂具柱均设计特殊滑槽，并可配合使用，包括推送扶手、洗手液挂筐、锐器盒挂架等附件均可上下左右自由调整。 5、底部双面静音万向轮，聚氨酯材质，每个脚轮由双轮组成，可防杂物缠绕，转动灵活无噪音。 6、急救推车主体1台、推送扶手1个、可视透明玻璃台面1个、铝合金型材抽屉5个（4个中号+1个大号）、抽屉内PC透明分隔板2套、自吸合阻尼滑轨5套、分色垃圾桶2个、洗手液挂筐1个、锐器盒挂架1个、可调节附件挂具滑槽2根、伸缩式副工作台1个、仪器平台1个、输液架1根、CPR复苏板1个、电源插座1个、氧气瓶支架1个、一次性锁10个、双面静音脚轮4个、防撞保护轮4个。
| 教务科 | 急救车 | 国产 | 1.规格：760*460*960±20（mm） 2.整体材料为不锈钢304材质，厚度为0.8-1.2mm 3.工作平台结构采用对接推拉式结构，滑条采用三节滑轨12 4.两层抽屉所用滑条采用三节滑轨16，下抽屉带4件隔板，用于将抽屉分隔成5格。
| 西药房 | 毒麻药品柜 | 国产 | 主要用于麻精药品存放和中药房毒性药品存放。 1.优质钢板，壁厚≥1.6mm，外观不易划损 2.双门三层 3.防火结构，安全防爆，防腐蚀，防静电 4.双锁柜门，带密码锁（GA认证），可调节层板 5.尺寸：≥1090*860*1650（mm）
| 消化内科 | 平车 | 国产 | 1.规格：长2000×宽600×高750±20mm 2.整体用医用不锈钢管弯压焊接而成 3.要求：不锈钢制作，万向轮，灵活推动，担架部分可拆分单独使用，双面静音脚轮带刹车，带护栏。 配置不限于：输液架1根、杂物筐1个、转运床垫1张，护栏、安全带2根、杂物筐、万象静音轮4个等。
| 消化内科 | 晨间护理车（带污物布） | 国产 | 1.规格：≥960×550×840mm，左边污物布可拆洗，右边三层不锈钢置物架。 2.要求：整体采用不锈钢管材制作。滑轮静音带锁，底座设置防撞包角。 3.配置不限于：牛津布袋1个、防撞包角4个。
| 小儿科 | 查房车 | 国产 | ABS材质，单抽单排款式，双边推拿把手，带锁防丢装置，静音橡胶刹车万向车轮，能容纳≥30本病历
| 血透室 | 手动双摇床 | 国产 | 1、规格：⻓长2000×宽940×高500mm（±20-40mm），颜色风格可选 2、要求：（1）床身为不不锈钢结构，床头床尾挡板为ABS材质，可根据需要取下，便便于置管时患者体位的摆放及操作者穿刺刺。（2）具有床板整体垂直升降功能，可根据需要调节病床⾼高度（提升20-40cm），便便于医护⼈人员操作。（3）配置有4个具有防缠绕，静⾳音功能的脚轮，⾃自带刹⻋车功能。护栏为可折叠式。（4）具有起背功能（床头抬起0-90°），有防下滑功能，腿部（床尾）可抬起0-80°。手动摇杆，摇杆可收起。 3.配置不限于：中控脚轮系统、折叠护栏、床边引流挂钩2对、床垫、输液插孔4个、PE整体床上餐桌1个、床头柜1个、床旁输液架等。
| 肿瘤内科 |  | 国产
| 教务科 |  | 国产
| 中西医结合科 | 口服药柜 | 国产 | 药柜分为上下两部分， 上部分长宽高分别为：1150mm*350mm*1020mm，上面部分横向分为8格，纵向分为6格，共48格，下面部分长宽高分别为1150mm*500mm*860mm，下面部分平分为左中右三格，左右两格再平分为上下两格，中间分为上中下三格。药柜整体为不锈钢材质，上面门为玻璃材质，上下柜体为一体。
| 肿瘤内科 | 仪器车(不锈钢） | 国产 | 1.不锈钢材质，整车台面设置有不锈钢丝杆围栏，防止物品滑落。配置有中央静音导向轮，防缠绕，有刹车。2.整车分为上下两层，有1层抽屉，方便物品存放，下层设置有一般物品放置处，三面有阻挡栏，防止物品滑落。 3.整车台面长约60，宽约50cm大小
| 肿瘤内科 | 病历夹推车（20格） | 国产 | 1、规格：≥20位，不不锈钢材质。 2、要求：不不锈钢材质，≥30KG承重，采⽤用静⾳音滑轨带刹⻋车，带锁，能防⽌止推送过程中抽屉滑出。底座设置防撞包⻆角。 3、配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐等。