| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤科 | 医用专业高分辨率液晶显示器 | 国产 | 1.分辨率≥3280×2048 2.尺寸≥30英寸 3.显示器采用LED背光 4.亮度≥800 cd/m² 5.对比度≥1000:1 6.显示器色彩≥42bit 7.Display port：最新一代数字视频接口 8.DVI-D：计算机数字视频接口 9.USB-B：触摸屏通讯接口 10.USB-B：USB通讯接口 11.USB-A：USB输出接口 12.具备自动切换阅片灯，可快速打开观片灯模式 13.显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线 14.具备自动待机或唤醒显示器功能 15.可通过外置设备一键切换亮度，达到低亮度阅片 16.外置医疗级电源模块，提供证明资料 |
| 2 | 各科室 | 多功能临床医用显示器 | 国产 | 屏幕尺寸 ≥24英寸，LED背光 分辨率 ≥1920×1200 支持彩色 ≥16.7M 像素大小 ≤0.27mm 对比度 ≥1000:1 亮度 ≥600 cd/m2 视角 ≥178° 响应时间 ≤14ms 医疗影像标准 完全符合DICOM3.14标准 医疗设备曲线 内置CIE，DICOM，DICOM1，DICOM2等曲线 全平面设计 正面使用投射式电容触摸屏，表面经过处理，防眩、低反射，同时方便清洁消毒，全防护处理 触摸屏 投射式电容屏，支持多点触摸，支持手套模式 触摸按键 隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命 输入信号： Display port：最新一代数字视频接口 DVI-D：计算机数字视频接口 USB-B：触摸屏通讯接口 USB-B：USB通讯接口 输出信号： USB-A：USB输出接口 亮度恒定技术 保证背光稳定 电源要求 内置220V电源 |
| 3 | 急诊科 | 脊柱板 | 国产 | 可折叠，重量小于7.5公斤，承重大于160公斤，在水中能漂浮，采用耐磨材料，可进行常规消毒。X光可透视。能满足常规救护车空间需求。 配置：固定带、专用头部固定器、专用颈托 |