## Sheet1
（附件2）
成都市第五人民医院 耗材基本信息表
序号 | 产品通用名 | 规格型号 | 计价单位 | 单价 （元） | 质量参考/等同于品牌 | 备注
1 | 手持式单线激光条码扫描枪 | USB接口 配USB数据线（一维码）HR11 | 支
2 | 手持式单线激光条码扫描枪 | USB接口 配USB数据线（二维码）HR21 | 支
3 | 热敏不干胶-输血/采血条码标签 | 48mm*32mm*1200张/卷 按需求排版 | 卷 |  | 艾利
4 | 热敏不干胶-瓶签标签 | 70mm*50mm*600张/卷 按需求排版 | 卷 |  | 艾利
5 | 热敏不干胶-空白标签 | 50mm*20mm*2000张/卷 按需求排版 | 卷 |  | 艾利
6 | 热敏不干胶-病理科标签 | 30mm*24mm 按需求排版 | 张 |  | 艾利
7 | 热敏不干胶-标签 | 48mm*87mm*500张/卷 按需求排版 | 卷 |  | 艾利
8 | 热敏不干胶-中药标签 | 60mm*40mm*1000张/卷 按需求排版 | 卷 |  | 艾利
9 | 铜版不干胶-护理标签 | 13mm*40mm*800张/卷 按需求排版 | 卷 |  | 艾利
10 | 铜版不干胶-护理标签 | 18mm*47mm*800张/卷 按需求排版 | 卷 |  | 艾利
11 | PET不干胶-固定资产条码标签 | 60mm*40mm*1000张/卷 按需求排版 | 卷 |  | 艾利
12 | 固定资产碳带 | 全树脂基 70mm*300m | 卷
13 | 热敏打印纸 | 80*50mm | 卷
14 | 热敏打印纸 | 80*60mm | 卷
15 | 热敏打印纸 | 57*50mm | 卷
16 | 热敏打印纸 | 80*80mm | 卷
17 | 热敏打印纸 | 110*50mm | 卷
18 | 热敏打印纸 | 57*20mm | 卷
19 | 成人腕带 | 1．产品材质：热敏型（防水，防酒精，防消毒液） 2．产品尺寸：280×30mm±0.1mm；腕带打印区域：85×20mm±0.1mm 3．腕带厚度：0.28mm±0.01mm 4．产品颜色：天蓝色（打印区域白色），支持医院定制。 5．佩戴方法：双扣佩戴，一次性使用 6．打印方式：热敏打印 7．支持的条码类型：支持所有的一维码和二维码，可打印，可扫描，扫描有效期：≥30天 8．▲安全要求：为保证腕带佩戴人员的安全，所有产品必须提供①抗菌测试检测报告（提供第三方的检测证书）；②无毒性产品检测报告（提供第三方的检测证书）；③皮肤过敏性测试检测报告（提供第三方的检测证书）；④皮肤刺激性测试检测报告（提供第三方的检测证书）。 | 条 |  |  | 1.资质要求：为保证供应商的履约能力，本产品必须提供厂家的授权书和售后服务承诺函。
20 | 儿童腕带 | 1.产品材质：纳米硅胶（防水，防酒精，防消毒液） 2．产品尺寸：158×30mm±0.1mm；腕带打印区域：60×15mmm±0.1mm 3．腕带厚度：0.28mm±0.01mm 4．产品颜色：蓝色、粉红、红色、黄色、绿色（打印区域白色）可选，可印制卡通，支持定制化。 5．佩戴方法：双扣佩戴，一次性使用 6．打印方式：热转印（需装碳带），碳带和腕带为1:1匹配，一卷腕带配一卷碳带 7．支持的条码类型：支持所有的一维码和二维码，可打印，可扫描，扫描有效期：≥60天 8．▲安全要求：为保证腕带佩戴人员的安全，所有产品必须提供①抗菌测试检测报告（提供第三方的检测证书）；②无毒性产品检测报告（提供第三方的检测证书）；③皮肤过敏性测试检测报告（提供第三方的检测证书）；④皮肤刺激性测试检测报告（提供第三方的检测证书）。 | 条 |  |  | 1.报价需包含专用碳带。 2.资质要求：为保证供应商的履约能力，本产品必须提供厂家的授权书和售后服务承诺函。 3.满足医院在用打印机：打印方式 热感/热转；打印分辩率 203dpi；最大打印宽度 108mm；最大打印长度 2286mm；▲外壳材质 白色可消毒外壳；碳带窗口 碳带用尽可视窗口；标签窗口 标签用尽可视窗口；打印速度 102mm/s；最大外径 127mm；撕纸方式 上撕纸；内径 25.4-38mm；纸张类型 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸、腕带(外卷式)；碳带最大长度 74m，碳带最大宽度 110mm，碳带最大外径 40mm，碳带内径 12.7mm 4.可经受婴儿多次洗浴字迹不脱落