| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 穿刺器 | 国产 | 1、主要用于腔镜手术建立通道用； 2、10毫米穿刺针套管，工作长度≥100mm，穿刺针与穿刺针套管最大配和间隙≤0.12mm。球型磁阀，金属斜头； 3、5毫米穿刺针套管，工作长度≥100mm，穿刺针与穿刺针套管最大配和间隙≤0.12mm。球型磁阀，金属斜头； 4、可靠的气密性保护套，防止气体泄漏，保证了气压的稳定，确保手术安全进行； 5、器械根据设计可进行拆分、可耐高温高压消毒； 6、配置要求：10mm穿刺器 60个，5mm穿刺器 60个，共30套； |
| 2 | 手术室 | 腔镜器械 | 国产 | 1、器械与腹腔镜配套，供临床施行腹腔镜手术用。 2、器械生产应符合行业标准：与患者接触部分采用符合规定的不锈钢材料制成，钳头部采用符合规定的不锈钢材料制造； 3、器械夹持性能符合标准 4、器械钳头经热处理，硬度符合标准，器械进入人体部分表面粗糙度符合标准。器械根据设计可进行拆分、可耐高温高压消毒。 5、清单详见附件1 |
| 3 | 肝胆外科 | 肝胆外科腹腔镜精细手术器械 | 国产 | 1.主要用于腹腔镜手术的有腹腔镜下胆囊切除术、胆肠吻合术、肝叶切除术、胰十二指肠切除等复杂手术； 2.清单详见附件2； |

附件1：

| 序号 | 名称 | 具体作用 | 需求样式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直分离钳 | 微创手术中，分离组织，为术者提供夹持，分离功能（手柄三拆、不带锁扣） | 5*330 | 30 |
| 2 | 弯分离钳 | 微创手术中，分离组织，为术者提供夹持，分离功能（手柄三拆、不带锁扣） | 5*300 | 30 |
| 3 | 小剪刀 | 微创手术中，剪切组织、缝合线。 | 5*300 | 35 |
|  |  | 为术者提供剪切功能。（手柄三拆、不带锁扣） |  |  |
| 4 | 大剪刀 | 微创手术中，剪切组织、缝合线。为术者提供剪切功能。（手柄三拆、不带锁扣） | 10*330 | 20 |
| 5 | 无创抓钳 | 微创手术中，抓钳组织、损伤小（手柄三拆、不带锁扣） | 5*330 | 20 |
| 6 | 长抓钳 | 微创手术中，抓钳组织、损伤小（手柄三拆、不带锁扣） | 5*330 | 10 |
| 7 | 弹簧抓钳 | 微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位 | 5*330 | 20 |
| 8 | 输尿管抓钳 | 微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位（手柄三拆、不带锁扣） | 5*330 | 20 |
| 10 | 长颌抓钳（中空） | 微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位（手柄三拆、不带锁扣） | 5*330 | 25 |
| 11 | 组织抓钳 | 微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位（手柄三拆、不带锁扣） | 5*330 | 15 |
| 12 | 气腹针 | 用于腹腔建立气腹用 | 2.2*150mm | 10 |
| 13 | 荷包抓钳 | 微创术中/开放手术，术中缝合荷包 | 8齿/9齿 | 10 |
| 14 | 减压针 | 微创手术中，术中胆囊减压 | 5*330 | 5 |
| 15 | 吸引器 | 微创手术中进行冲洗作用 | 5*330 | 50 |
| 16 | 吸引器（按压） | 微创手术中进行冲洗作用 | 5*330 | 5 |

附件2：

| 器械名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 气腹针 | 2.5*150mm | 8 |
| 单动钛夹钳 （小号） | Φ5*330 | 8 |
| 腹壁缝合钳(上开口) | 2.5mm | 5 |
| 肝脏拉钩（手推式） | Φ5*330 | 5 |
| 大型直角分离钳 | Φ10*330 | 10 |
| 60度分离钳 | Φ5*330 | 10 |
| 取物钳 | Φ10*330 | 3 |
| 手术器械消毒盒 | 550*250*100mm | 4 |
| 金手指抓钳(半钩) | Φ5*460 | 4 |
| 哈巴狗抓钳 | 12.5X380mm | 1 |
| 哈巴狗钳头 | 45mm | 6 |
| 名称 | 规格 | 数量 |
| 直V形持针钳（左弯） | Ф5×330，钛合金 | 6 |
| 弯分离钳（22mm） | Ф5×360，ST塑柄 | 6 |
| 鸭嘴抓钳（带孔，18mm） | Ф5×360，ST塑柄 | 6 |
| 系膜抓钳（弯头单动，27mm） | Ф5×360，ST塑柄 | 6 |
| 三通冲洗管（柱塞式） | Ф5×330 | 3 |
| 弯剪（15mm) | Ф5×360 | 6 |