成都市第五人民医院

血液透析中心无线覆盖项目

市场调研参数

- 血液透析中心概况

成都市第五人民医院血液透析中心位置门急诊综合大楼5楼，使用面积约400平米。功能区域包含：分诊前台、血透准备间、血透大厅登记处、血液透析大厅和2间隔离透析室。

根据医保局最新要求，医院血液透析中心须建成外网的无线网络覆盖，现就血液透析中心无线网络建设征集方案。

1.建设思路。实现医院血液透析中心无线信号全面覆盖；建设出兼容802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，满足当前主流终端的接入，能实信号稳定、后期可以统一管理。

2.建设依据。参与调研的公司可自行前往血液透析中心勘探现场，制定相应的解决方案，方案需考虑人工、材料、设备、税费等。