## 病理科、检验科配套试剂耗材招标清单
附件三：
成都市第五人民医院2020年检验科、病理科配套试剂耗材招标清单
申请 科室 | 包件号 | 包内序号 | 采购材料通用名称 | 病种 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或 进口 | 备注
检验科 | 1 | 1-1 | GENBAG厌氧发生袋 | / | 保障厌氧培养工作 | 进口
|  | 1-2 | 严格厌氧菌药敏试剂盒（比色法） | / | 保障厌氧培养工作 | 进口
检验科 | 2 | 2-1 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG) | / | 配套长光全自动化学发光免疫分析仪（型号：AE180）使用 | 国产
|  | 2-2 | 游离人绒毛膜促性腺激素(β-HCG） | / | 配套长光全自动化学发光免疫分析仪（型号：AE180）使用 | 国产
检验科 | 3 | 3-1 | 铁蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | / | 配套迈克全自动化学发光免疫分析仪（型号：I3000）使用 | 国产
病理科 | 4 | 4-1 | 结核分歧杆菌抗酸荧光染色液 | / | 用于对结核分歧杆菌进行荧光染色，通过对结核分枝杆菌特异性染色后在荧光显微镜下能快速鉴别诊断；染色时间≤20分钟 | 国产
|  | 4-2 | 幽门螺旋杆菌荧光染色液 | / | 用于对胃活检组织标本的幽门螺旋杆菌进行荧光染色，通过对幽门螺旋杆菌特异性染色后在荧光显微镜下能快速鉴别诊断；染色时间≤2分钟 | 国产
|  | 4-3 | 阴道病原体免疫荧光检测免疫显色试剂 | / | 可对真菌、线索细胞、滴虫、链球菌进行免疫荧光染色，通过特异性染色后在显微镜下能快速鉴别真菌、线索细胞、滴虫、链球菌；含A液和B液，A液对真菌染色，B液对线索细胞、滴虫、链球菌染色；含有β-D葡聚糖结合蛋白抗体、荧光素、氯化钾、甘油；不含致癌物质伊文思蓝；染色时间≤60秒 | 国产
病理科 | 5 | 5-1 | 上皮细胞FH染色试剂盒 | / | 用于上皮细胞渗液即可实现癌症的超早期筛查 | 国产
病理科 | 6 | 6-1 | ERBB2(HER2/NEU)基因扩增探针检测试剂盒（原位杂交法） | 乳癌 | 对应乳癌的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
病理科 | 7 | 7-1 | ALK基因断裂探针检测试剂盒（原位杂交法） | 肺癌 | 对应肺癌的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 7-2 | ROS1双色分离检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应肺癌的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
病理科 | 8 | 8-1 | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）XCE3/7/17 | 膀胱癌 | 对应膀胱癌的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 8-2 | 膀胱癌细胞染色体及基因异常探针检测试剂盒（原位杂交法）p16/9cen |  | 对应膀胱癌的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
病理科 | 9 | 9-1 | 1q21（CKS1B基因）及1p32（CDKN2C基因）异常探针检测试剂盒（原位杂交法） | 胶质癌 | 对应胶质癌的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 9-2 | 19q（19p/19qdel）基因缺失探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应胶质癌的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
病理科 | 10 | 10-1 | BCL2基因断裂探针检测试剂盒（原位杂交法） | 淋巴瘤 | 对应淋巴瘤的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 10-2 | BCL6基因断裂探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应淋巴瘤的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 10-3 | MYC基因断裂探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应淋巴瘤的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 10-4 | IGH基因断裂探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应淋巴瘤的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 10-5 | IGl基因断裂探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应淋巴瘤的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 10-6 | MYC/IGH基因易位/双融合探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应淋巴瘤的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 10-7 | BCL2/IGH基因易位/双融合探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应淋巴瘤的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 10-8 | MALT1基因断裂探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应淋巴瘤的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
病理科 | 11 | 11-1 | AML/ETO基因易位/双融合探针检测试剂盒（原位杂交法） | 血液病 | 对应血液病的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 11-2 | PML/RARA基因易位/双融合探针检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应血液病的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
|  | 11-3 | CBFB/MYH11基因易位/双融合探针试剂/检测试剂盒（原位杂交法） |  | 对应血液病的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
病理科 | 12 | 12-1 | BCR/ABL1基因易位/双融合探针检测试剂盒（原位杂交法） | 血液病 | 对应血液病的精准诊疗；无特殊仪器设备，目前现有荧光显微镜满足实验参数要求；多色标记，结果简单直观，易判断；敏感性高，特异性强，能快速得到准确结果 | 不限制
病理科 | 13 全自动免疫组化染色仪配套耗材类 | 13-1 | 免疫显色试剂 | / | 配套DaKo全自动免疫组化染色仪（型号：Link48）使用 | 进口
|  | 13-2 | 大张Flap载玻片标签（3000） | / | 3000片；配套DaKo全自动免疫组化染色仪（型号：Link48）使用 | 进口
|  | 13-3 | DAB清洗液 | / | 250ml；配套DaKo全自动免疫组化染色仪（型号：Link48）使用 | 进口
|  | 13-4 | 试剂瓶 | / | 5ml；配套DaKo全自动免疫组化染色仪（型号：Link48）使用 | 进口
|  | 13-5 | 试剂瓶 | / | 25ml；配套DaKo全自动免疫组化染色仪（型号：Link48）使用 | 进口
病理科 | 14 全自动HE组织染色机配套耗材类 | 14-1 | 苏木素染色液 | / | 1L；配套DaKo全自动HE组织染色机（型号：CoverStainer)使用 | 进口
|  | 14-2 | 伊红染色液 | / | 1L；配套DaKo全自动HE组织染色机（型号：CoverStainer)使用 | 进口
|  | 14-3 | 返蓝染色液 | / | 1L；配套DaKo全自动HE组织染色机（型号：CoverStainer)使用 | 进口
|  | 14-4 | 样本保存液 | / | 473ml；配套DaKo全自动HE组织染色机（型号：CoverStainer)使用 | 进口
|  | 14-5 | 盖玻片 | / | 5*200张/盒；配套DaKo全自动HE组织染色机（型号：CoverStainer)使用 | 进口
|  | 14-6 | 透明剂 | / | 3.8L；配套DaKo全自动HE组织染色机（型号：CoverStainer)使用 | 国产

## Sheet3 (hidden)
附件三：
成都市第五人民医院2019年生殖中心试剂比选清单
包件号 | 包内序号 | 类别 | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或进口要求 | 备注
1 | 1 | 试剂盒 | 糖化血红蛋白（HbAlc)测定试剂盒(高效液相色谱法) | 400T/盒 | 国产 | 适用于普门H9糖化血红蛋白分析仪
2 | 1 | 稀释液 | 血细胞分析用稀释液 | GD-5：20L×1桶/箱 | 国产 | 适用于迈克F580全自动血细胞分析仪
| 2 | 溶血剂 | 血细胞分析用溶血剂 | LH-5：500mL×1桶/箱 | 国产
| 3 | 溶血剂 | 血细胞分析用溶血剂 | LD-5：1L×1桶/箱 | 国产
| 4 | 染色液 | 血细胞分析用染色液 | DD-5：42mL×1袋/盒 | 国产
| 5 | 清洁液 | 血细胞分析用清洁液 | CC-5：2mL×6瓶/盒 | 国产
| 6 | 校准品 | 血细胞分析仪用校准品 | Hcal-5.Cal：2.5mL×1 | 国产
| 7 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平1：2.5mL×3 | 国产
| 8 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平2：2.5mL×3 | 国产
| 9 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平3：2.5mL×3 | 国产
| 10 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 1：2mL×3 | 国产
| 11 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 2：2mL×3 | 国产
| 12 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 3：2mL×3 | 国产
| 13 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 1：2mL×6 | 国产
| 14 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 2：2mL×6 | 国产
| 15 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 3：2mL×6 | 国产
3 | 1 | 试剂盒 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产 | 适用于迈克i3000全自动化学发光免疫分析仪
| 2 | 试剂盒 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 3 | 试剂盒 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 4 | 试剂盒 | 糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 5 | 试剂盒 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 6 | 试剂盒 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 7 | 试剂盒 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 8 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平1：2.0mL×1 | 国产
| 9 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平2：2.0mL×1 | 国产
| 10 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平3：2.0mL×1 | 国产
| 11 | 试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 12 | 试剂盒 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 13 | 试剂盒 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 14 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 15 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 16 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 17 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 18 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 19 | 质控品 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 质控品1～4 2.0ml×4 | 国产
| 20 | 质控品 | 丙型肝炎病毒抗体质控物（化学发光法） | 质控品1～2 1.0ml×2 | 国产
| 21 | 质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 质控品1～2 2.0ml×2 | 国产
| 22 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控物（化学发光法） | QC3：2.0mL×1 | 国产
| 23 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控物（化学发光法） | QC1： 2.0mL×1 | 国产
| 24 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控物（化学发光法） | QC2 ：2.0mL×1 | 国产
| 25 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 26 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 27 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 28 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 29 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 30 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 31 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 32 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 33 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 34 | 试剂盒 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 35 | 试剂盒 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 36 | 试剂盒 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 37 | 试剂盒 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 38 | 试剂盒 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 39 | 试剂盒 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 40 | 试剂盒 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 41 | 质控品 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平1：5.0mL×1 | 国产
| 42 | 质控品 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平2：5.0mL×1 | 国产
| 43 | 质控品 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 水平1：2.0mL×1 | 国产
| 44 | 质控品 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 水平2：2.0mL×1 | 国产
| 45 | 试剂盒 | 肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 46 | 试剂盒 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 47 | 试剂盒 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 48 | 试剂盒 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 49 | 质控品 | 心肌标志物质控品 | 水平1 2.0mL×3 | 国产
| 50 | 质控品 | 心肌标志物质控品 | 水平2 2.0mL×3 | 国产
| 51 | 反应杯 | i 3000反应杯 | AE：3500个/箱 | 国产
| 52 | 缓冲液 | 清洗缓冲液 | 2L×4 | 国产
| 53 | 底物液 | 免疫分析仪用底物液 | 500ml×2 | 国产
| 54 | 清洗液 | 特殊清洗液 | i 3000：60mL×2 | 国产
4 | 1 | 培养瓶 | Bact/ALERT SA 标准成人需氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口 | 适用于梅里埃Blact/ALERT VIRTUO全自动微生物培养系统
| 2 | 培养瓶 | Bact/ALERT SN 标准成人厌氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 3 | 培养瓶 | Bact/ALERT FA PLUS 中和抗生素需氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 4 | 培养瓶 | Bact/ALERT FN PLUS 中和抗生素厌氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 5 | 培养瓶 | 儿童血培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
5 | 1 | 鉴定卡 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 20测试/盒 | 进口 | 适用于梅里埃VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统
| 2 | 鉴定卡 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 VITEK 2 NH Test Card | 20张卡片/盒 | 进口
| 3 | 鉴定卡 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 进口
| 4 | 鉴定卡 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 VITEK 2 Gram-Positive Identification card(VITEK 2 GP Test Kit） | 20测试/盒 | 进口
| 5 | 鉴定卡 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片VITEK® 2 Anaerobic and Corynebacteria identification card (ANC) | 20测试/盒 | 进口
| 6 | 鉴定卡 | 酵母菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 进口
| 7 | 卡片 | 肺炎链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP68 Test Kit | 20测试/盒 | 进口
| 8 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 9 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-GN16 | 20测试/盒 | 进口
| 10 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 11 | 卡片 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 12 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 13 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GN14 | 20测试/盒 | 进口
| 14 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-GN04 | 20测试/盒 | 进口
| 15 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 16 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 20测试/盒 | 进口
| 17 | 稀释液 | 样本稀释液 | 1000Ml*14包/箱 | 进口
| 18 | 稀释液 | 稀释液（实验室用） | 500ML*3瓶/盒 | 进口
| 19 | 卡片 | 革兰阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-P639 | 20卡/盒 | 进口
| 20 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334 | 20卡/盒 | 进口