| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科 | 大孔径CT | 国产 | 包含但不限于： 1.放疗定位用； 2.机架孔径：≥80cm，诊断级图像，放疗专用定位床，全碳纤定位床板，可进行呼吸门控扫描，支持所有主流放射治疗设备和计划系统。 |