## Sheet1
序号 | 科室 | 材料名称 | 功能需求
1 | 肿瘤科 | 一次性软组织全自动活检针（需配套同轴穿刺导管针） | 功能：适用于从软组织中获取组织样本。可用于组织穿刺活检时建立穿刺通道、抽吸通道，同时实现一次穿刺多次取样的目的，能够显著降低穿刺次数。减少多次穿刺产生的针道转移，出现的出血、气胸等并发症，减少院内感染等的风险。 需求：活检装置由手柄和活检针组成，档位可调（≥2),获取用于临床诊断的完整圆柱体样本。规格：全系列全型号。配套申购的同轴穿刺针（全系列全型号）使用，同轴针有厘米刻度标记，用于确定穿刺深度。
2 | 肿瘤科 | 同轴穿刺导管针 | 功能：用于软组织穿刺活检时建立穿刺通道、抽吸通道，实现一次穿刺，多次取样的目的。配合软组织全自动活检针使用，以利不同部位及病变组织活检使用，能够显著降低穿刺次数，减少多次穿刺产生的针道转移，减少多次穿刺出现的出血、气胸等并发症，减少院内感染等的风险。 需求：外套管有厘米标记用于确定穿刺深度，规格：全系列全型号。配合申购的软组织全自动活检针（全系列全型号）使用。
3 | 肿瘤科 | 软组织活检针（抽吸用、粒子针） | 功能：软组织活检针（也用于粒子放置），满足临床获取不同位置的细胞学或组织学诊断，获取高质量抽吸样本，也可用于深部组织局部麻醉、神经根麻醉、深部脓肿抽吸、囊肿抽吸、囊肿硬化等多种临床诊疗操作。同时也可用于碘125粒子植入治疗手术中的粒子输送和放置。 需求：规格：全系列全型号。
4 | 肿瘤科 | 骨活检注射针 | 功能：用于在保证不破坏样本情况下获取骨和/或骨髓组织，帮助获得高质量的样本，还可用于骨成形术。 需求：套管针设计，旋转式锁紧手柄，针尖为双菱形设计，可快速穿透坚硬骨组织，外套管有刻度标记，可帮助提示穿刺深度。产品在CT或DSA引导下手动使用，需同时具备活检和注射的功能。规格：全系列全型号。