## 调研11
调研13
项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求
1 | 手术室 | 腹腔镜配套器械一批 | 国产 | 1.耐高温高压，耐腐蚀，可拆分，便于清洗； 2.器械与腹腔镜配套，供临床施行腹腔镜手术用 3.清单详见附件1
2 | 手术室 | 腹腔镜穿刺器 | 进口 | 1.器械可进行拆分、可耐高温高压消毒； 2.密闭效果好； 3.穿刺器每套：2个10毫米（穿刺套管2个穿刺针1个），2个5毫米（穿刺套管2个穿刺针1个），一个转换器
3 | 神经外科 | 双极电凝、神外显微器械 | 进口 | 清单详见附件2
4 | 中医肛肠科 | 肛门直肠测压仪 | 国产 | 1.测压检查项目：直肠静息压、肛管静息压、肛管舒张压、肛管收缩波、肛管功能长度等；
5 | 营养科 | 超声波母乳成分分析仪 | 国产 | 1.检测项目： 脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、总矿物质、锌、铁、钙等； 2.适用范围： 初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳。
6 | 老年病科 | 多导睡眠测量仪 | 进口 | 1.能很好完成睡眠呼吸暂停、嗜睡症、失眠、癫痫等症的临床诊断工作； 2.能同步视频并完整保存； 3.能长时记录并完整保存；
7 | 神经内科 | 脑电图仪（常规脑电） | 进口 | 1.抗干扰效果好，不易受外界影响；
8 | 神经内科 | 脑电图仪（脑功能视频监测） | 进口 | 1.帮助医护人员，简洁、直观的发现重症患者早期的脑功能异常； 2.实时监测危重患者的脑功能状态；3.抗干扰效果好，不易受外界影响；
9 | 神经内科 | 眩晕综合诊疗系统 | 进口 | 1.鉴别中枢性/外周性眩晕（包括以下疾病：脑供血不足、运动病、中枢神经系统功能障碍、眼球运动障碍等）； 2.对眩晕病人的平衡功能进行检测及训练；
10 | 营养科 | 移动式人体成分分析仪 | 国产 | 1.能够测量:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪含量等； 2.测量体重范围： ±10～250Kg，测量年龄范围：± 3～99岁，测量身高范围： ±95～220cm；
11 | 眼科 | 超声生物显微镜 | 国产 | 用于眼部的精确检查，对人体无损伤，具备准确性、动态性、可重复性，便携式、可用于门诊及住院部
12 | 眼科 | 角膜内皮细胞计数 | 进口 | 1.主要用于分析角膜内皮细胞大小形态、密度，用于青光眼，角膜炎，白内障等眼科手术的术前术后检查；
13 | 眼科 | 扫频生物测量仪 | 进口 | 1.用于人工晶体度数测量，具有非接触性、 高准确性、安全而且病人易于接受的特点； 2.测量范围广、精度高、测量简单、计算公式丰富；
14 | 眼科 | 眼表综合分析仪 | 国产 | 1.可检查病人是否有干眼症； 2.可检查病因和干眼症具体类型； 3.可评估睑板腺功能、泪膜质量和泪液分泌状况，自动进行干眼分级； 4.可以广泛的应用到眼科的日常检查中，尤其是干眼、眼表的检查、白内障术前术后检查以及视光门诊检查
15 | 皮肤科 | 二氧化碳激光治疗机 | 国产 | 1.用于体表皮肤的美容手术； 2.可用于烧伤瘢痕、痤疮瘢痕、皱纹、皮肤松弛、老年疣、皮赘、斑痣、色素痣、睑黄瘤等的治疗；
16 | 妇产科 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 国产 | 用于治疗子宫肌瘤、腺肌病
17 | 手术室 | 4K腹腔镜系统 | 国产 | 1.具备烟雾消除功能，减少超声刀、电刀产生的烟雾； 2.成像清晰，方便医生操作； 3.可搭配多种尺寸腹腔镜使用；
18 | 妇产科 | 精浆生化仪 | 进口 | 使用精浆样本分析精浆弹性硬蛋白酶、精浆中性a-葡糖苷酶、精浆锌、精浆柠檬酸等生化指标
19 | 内分泌科 | 多普勒外周血管检测仪 | 国产 | 用于糖尿病周围血管病变检查，全自动充放气技术，双气路
20 | 内分泌科 | 神经电生理参数检测仪 | 国产 | 对糖尿病周围神经病变进行筛查
21 | 中西医结合科 | 医用超声雾化器（中药版） | 国产 | 用于治疗肺系疾病（感冒，咳嗽，喘证，哮证等），耳鼻咽喉疾病（鼻鼽，喉痹，喉瘖等），眼部疾病(暴风客热，干眼症，角膜炎等），以及小儿支气管炎，失眠，痤疮等诸多疾病
22 | 老年病科 | 无创呼吸机 | 进口 | 1.自动调节吸气呼气触发达到最佳，减少医护工作负担； 2.配备6小时长效锂电池，即使在断电情况下也能无缝连接。 3.适用于大于20kg以上儿童及成人使用； 4.氧浓度精确可调； 5.中文操作界面； 6.具备智能待机功能；
心内科
23 | 麻醉科 | 有创呼吸机 | 进口 | 1.适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面； 2.能够进行呼吸参数调节，辅助人工呼吸，并进行呼吸功能监测，气道压力、顺应性等监测。
神经外科
心内科
24 | 药剂科 | 自动发药机 | 进口 | 1.用于门诊药房智能化管理，可与医院HIS系统、药品信息物流系统连接，全面监控管理药品从供应商送货开始直至发放到每个病患手中的整个过程； 2.药品管理智能化
25 | 肾内科 | 血液透析机 | 进口 | 满足患者透析治疗基本要求
26 | 肾内科 | 血液透析滤过机 | 进口 | 保证透析质量
27 | 肝胆外科 | 外科超声吸引刀系统及附件 | 进口 | 用于选择性切除，保留血管和胆管；解剖性肝切除；肝门胆管癌根治术；活体肝移植，劈裂式肝移植；腹腔镜下肝段切除
28 | 麻醉科 | 冲击波 | 国产 | 用于软组织慢性损伤性疾病比如钙化性肌腱炎、肩周炎，网球肘、足底筋膜炎、背部肌筋膜炎
29 | 肿瘤科 | 结肠途径治疗仪 | 国产 | 主要用于提高恶性肿瘤患者便秘、结肠炎、结肠功能紊乱等肠道并发症的诊疗疗效
30 | 普外科 | 体腔热灌注治疗机系统 | 国产 | 主要用于对中晚期肿瘤术中的腹腔内热灌注治疗
31 | 手术室 | 输液架（冲洗塔） | 国产 | 1、带有四个独立高度可调挂钩，每个挂钩最高冲洗液安全负荷±10000ml。 2、配备助力提升技术，挂钩有刻度指示 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
附件1 ：腹腔镜配套器械一批
序号 | 名称 | 数量 | 单位
1 | 五叶钳 | 10 | 把
2 | 大肺叶钳 | 20 | 把
3 | 小肺叶钳 | 30 | 把
4 | 长环钳 | 20 | 把
5 | 胃钳 | 20 | 把
6 | 大抓钳 | 10 | 把
7 | 生物钳 | 20 | 把
8 | 70度小直角钳 | 5 | 把
9 | 闭孔棒 | 10 | 把
附件2：双极电凝配置清单
序号 | 产品描述 | 数量
1 | 工作长度及总长度70/165mm 工作端宽度1.0mm | 1
2 | 工作长度及总长度100/195mm 工作端宽度0.2mm | 1
3 | 工作长度及总长度100/195mm 工作端宽度0.5mm | 1
4 | 工作长度及总长度100/195mm 工作端宽度1.0mm | 1
5 | 工作长度及总长度125/200mm 工作端宽度0.5mm | 1
6 | 工作长度及总长度100/200mm 工作端宽度1.0mm | 1
7 | 工作长度及总长度115/235mm 工作端宽度1.0mm | 1
8 | 双极器械连接导线 | 8
显微器械配置清单
序号 | 参数 | 数量
1 | 金刚砂涂层显微镊，DISS.FCPSDIA.CTD PLATEAU 180MM | 1
2 | 吸引器，泪滴状，直径1MM，工作长度：100MM，165MM | 1
3 | 吸引器，泪滴状，直径2MM，工作长度：100MM，165MM | 1
4 | MUELLER显微镊，直型，0.30MM110MM，黑 | 1
5 | MUELLER显微镊，直型，圆形头端，1.20MM110MM，灰 | 1
6 | MUELLER显微剪刀，直，锐/锐，170MM，蓝 | 1