样本库管理软件参数要求
	设备功能要求
	1 技术功能
1.1 系统框架
系统架构：B/S架构，用户不必安装客户端，可以在同一网段内通过浏览器登录账户访问和操作系统。对于浏览器兼容性至少包含：IE10或以上，chrome最新稳定版本，firefox最新稳定版本。
系统不限制注册账户数量。可通过部门设定对样本库人员进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的数据。
数据库：支持SQL Server数据库。
系统具备进行修改和二次开发的条件。
*不限制管理设备数、不限制管理样本数、不限制用户数和客户端访问数。
1.2 功能参数
1.2.1 样本源（患者）管理
1. 系统支持以不同类型对样本源进行信息分类；
2. 能够单个/批量创建样本源，支出样本源信息的修改、删除、查看。并结合条形码管理模块打印样本源标签，管理相关表单；
3. *能够实现样本源信息扩展及自定义，可最大限度的收集并登记样本源信息，确保数据升级的扩展性及数据延续性；
4. 可通过手工录入、批量导入方式进行相关数据的录入；
5. *可以将样本源信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义；
6. 系统支持入组捐献者的知情同意书保存。
1.2.2 样本管理
1. 系统支持单个/批量创建样本源、以及样本源信息的修改、删除、查看，并结合条形码管理模块打印样本标签；
2. 系统可依据样本编码规则自动生成样本唯一编码，可根据用户实际业务需求设置多种样本编码规则和条码打印方案；
3. 样本类型及其相关关联信息均可以根据用户业务需求进行自定义设置；
4. *能够实现样本信息以excel表格的方式导入系统实现快速信息录入，同时系统支持将样本信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义；
5. 样本管理，包含样本的修改、销毁、入库、出库、再入库、分装、提取等常规样本操作记录。系统支持衍生样本的来源回溯、关联初始样本及样本源信息；
6. 对于血液、体液等液体类样本系统能够管理样本的存量，当样本分装、提取后，可计算剩余量；
7. *系统可自定义样本申领、审批流程，实现样本出库可控；
8. 归档后的样本需要特殊权限进行查询或恢复；销毁的样本可以进行实物的销毁。与实际的管理业务一致，满足质量管理体系的要求。
9. 样本预警，系统支持设置样本保存期限预警，样本余量预警；
10. *系统支持多种方案对样本进行查询筛选，如条件组合查询，批量查询，模糊查询等。
1.2.3 存储设备管理
1. *样本管理系统要和生物样本存储设备实现对接，系统不限制容器数量的样本数量，支持多类型存储容器，立式冰箱、卧式冰箱、冷藏柜、切片柜、石蜡柜、液氮罐，且可扩展；
2. 支持灵活配置容器内部结构，并可以通过图形化方式模拟显示容器分区，冻存盒、架等结构，方便出入库操作；
3. 支持冻存盒内的冻存管能够有以不同图标标识不同类型的样本，用户可设置样本类型的图标；
4. 支持根据盒子存储容量不同颜色突出显示，通过冻存盒颜色变化可直观反馈设备内存储空间空置率情况；
5. 系统支持批量冻存盒操作，包括冻存盒入库，出库，移动等。
1.2.4 条码及打印
1. 支持常规条码打印机，可根据打印机的安装环境进行实施前设置。
2. 系统支持一维码及二维码，可对样本源、样本、冻存盒、设备等编码方案自定义编码规则；
3. *根据业务需求和自定义编码规则可自定义条码打印方案，支持在标签上打印样本所需关键信息元素，如样本类型，样本来源，采集日期等；各打印元素可便捷调整位置，大小，并支持旋转；
4. 支持批量条码打印；
1.2.5 标准化数据管理
1. 系统支持多种标准化数据字典，如民族，省市，ICD-10诊断等，同时还可将用户自有数据字典录入系统，方便查询调用。
1.2.6 统计查询
1. 系统包含常规样本库所需的统计报表，如样本统计，样本源统计，出入库统计，设备状态统计等；
2. 系统支持各项明细查询，如出入库明细，操作明细，登录明细等，相关内容支持分类浏览；
1.2.7 用户权限管理
1. 系统支持对系统所有用户进行管理，包括注册，注销，修改，冻结账户等；
2. *系统支持组织结构管理，可依据实际部门对样本库人员账户进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的信息，保障数据隐私；
3. 系统可配置多个用户角色，为不同角色配置不同访问操作权限；
4. 可为用户账户设置有效期限，账户到期后，不能登录系统；
1.2.8 系统管理
1. 系统记录账户登录、注销、样本入库、出库、分装、提取、销毁等记录、存储设备创建、修改、样本源信息更新等所有操作，并可按时间、操作人等条件检索；非管理员用户只可查询本用户日志；日志文件作为只读文件保存，不可更改。
1.2.9 系统安全
1. 系统只允许经过预先授权的用户访问登录，并且在系统运行周期内保证用户名唯一。
2. 管理员为其他用户设置唯一初始密码，当用户第一次登录时，强制更换初始密码。
3. 系统划分多级权限，通过权限的分配限定数据共享及隔离。
4. 系统支持手动和定期自动备份数据，当故障发生时，可确保保障数据安全。
5. *支持银行级SSL加密机制；支持本地、异地本分备份，多重保障数据安全。
*1.2.10	项目管理
1.	科研项目立项涉及主要信息维护及查询，以项目管理为索引，基于真实的组织构架业务环境进行信息化管理，通过信息化管理来最终达到控制信息共享级别的目的。
*1.2.11随访管理
制定计划：制定对象随访计划，计划可按日、周、月、年计算时间。
随访提醒：到达计划随访的日期后给出醒目提示，并独立报表。
随访详情：填写电话、门诊或上门随访的详细内容。
模板设计：可以根据不同疾病或课题设计多个随访模板，并可复用到其它课题项目。
数据导出：可以把研究对象的多次随访信息批量导出。不同账号可以管理各自的模板而不会相互影响。
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