采购项目技术要求

| 项目名称 | 儿童健康管理平台 |
| --- | --- |
| 项目申请科室 | 儿科 |
| 项目申请理由 | 儿保科成立需要 |
| 采购产品技术标准要求： - 软件架构 1. 采用B/S结构 2. 服务器端支持跨平台，windows与Linux系统均能部署。 3. 不限制客户端访问数。 4. 软件支持并发数访问 数≥100。 5. 采用J2EE架构，保证系统的安全性和跨平台性。 6. 可以提供数据接口。 二、功能要求 1. 根据《儿童健康检查服务技术规范》实现软件功能并能打印出结果。 2. 根据《儿童心理保健技术规范》实现软件功能并能打印结果。 3.系统分为随机用户保健和VIP金银卡用户保健，可根据不同会员种类，自动生成查体时间及项目，方便医院对用户的分类管理，及更有针对性的为用户服务。 4.系统必须可以从产科、新生儿科、儿保科数据共享，实现数据互联互通，避免重复建档录入信息。 三、功能模块 1、系统管理 1. 用户管理模块可以增删改，灵活设置不同权限。 2. 所有的量表数据都可以进行数据升级。 - 系统所有的查体选项下拉菜单均可进行修改。 - 支持A4、A5纸的打印，可以根据需要灵活设置。 2、档案管理（对所有档案进行记录整理统计打印） - 出生登记（可打印）：包含出生情况、父母姓名电话、0—20天新生儿保健知识。 - 新建档案（可打印）：基本信息、出生情况记录、照片、封面。 3、查体评估（可选打印） - 常规查体，测量体重身长头围皮肤，毛发，听视力等。 - 每次查体根据儿童月龄段自动生成下次查体日期。 - 每次查体可调取儿童以往查体资料及实时照片。 - 查体项目均默认未见异常，如有异常，在打印报告单加粗显示。如果查体菜单 下拉项目未包含当前诊断结果，可选择其它，由医生手动增加。 4、营养评估（查体结果报告包含打印） - 根据WHO2006体重身高头围生长标准量表进行评估。 - 根据身高体重头围发育情况综合比较只能生成营养评估结果。 5、保健指导（可选打印） - 根据儿童月龄段以及喂养方式智能生成保健指导的内容。 - 保健指导可以进行增加修改删除、重点标记、打印。 6、专案管理 - 营养性疾病管理专案（营养性贫血、佝偻病等） - 高危因素疾病管理（早产儿低体重儿等）。 - 统计分类两种专案类型的查体时间与查体内容。 7、0-6儿心发育量表（查体结果报告包含打印或单独打印） - 本系统使用0-6岁儿心测试量表测评儿童DQ值。 - 根据儿童月龄显示对应测试项目。（“前三后三”）。 - 本测试报告单默认综合查体报告打印。也可独立打印。 8、儿童气质测评 观察儿童在每天生活里不同情况下的表现行为，测评得出相应的气质特征，帮助你以适合儿童气质特征的教养方式，协助他（她）健全的发育，有效的学习。儿童气质量表分为三个：4-8月婴幼儿气质、1-3岁儿童气质、3-7岁儿童气质量表。 9、 儿童孤独症测评 1~6岁儿童和同龄孩子处于同样情境相比，得出是否有孤独症，以及孤独症的轻重，早发现，早就诊。 10、 婴幼儿孤独症测评 测评婴幼儿（0~1岁）的孤独症情况，一旦确认患有孤独症，家长需高度重视。 11、 DDST发育筛查测试 根据儿童不同月龄划年龄线，找出测试项目，测评得出发育状况。 12、 0-3岁婴幼儿语言发育筛查量表 有效检测儿童的语言发育情况，筛查儿童语言发育迟缓因素，及时发现，及时引导。 13、 3-6岁儿童多动症筛查量表 判断儿童行为是否属于多动症范畴，为医生评判提供参考的依据，有效对儿童进行干预指导。 14、 瑞文智力测验 有效判断儿童智力发育情况，对儿童智力发育进行有效评估，为医生评判提供参考的依据。 15、 格赛尔-Gesell测评 不仅适用于测量幼儿的发展水平,而且比其他量表更适用于伤残儿,被认为是婴幼儿智能测试的经典方法，为儿童行为发育提供有力保证。 16、 韦氏学龄前和学龄初期（儿童）测评 儿童尤其是学龄前儿童正处于智力发展的关键时期，这个时期他们的学习接受能力较强，此时的智力发展直接关系到儿童后期学习能力，智力发育测评能有效的检测儿童智力发育情况。 17、 Weiss功能缺陷量表父母版 判断智力发育缺陷，为患儿的智力发育测评提供有效的参考依据，也可测试成人智力发育是否存在缺陷等。 18、 儿童孤独症测评家长问卷 更为有效的判断儿童行为是否属于孤独症，家长对儿童行为得到重视，为医生评判提供参考的依据。 19、 儿童感觉统合能力发展评定 有利于发展幼儿应变能力和协调能力,有利于幼儿身体的发育及终身成长,有利于培养幼儿良好的心理品质,有利于幼儿合群、开朗个性的形成,有利于孩子专注力的培养。 20、 0-1岁新生儿行为神经评分表 有利于判断儿童神经行为发育，综合这些方法的评估结果，可以帮助我们尽早准确识别处于发育伤残危险的婴儿，有利于为他们提供及时的早期干预。 21、汉语沟通发展评测量表： 有效检测儿童的语言发育情况，筛查儿童语言发育迟缓因素，及时发现，及时引导 22、孤独症ABC测评量表： 测评儿童的孤独症情况，一旦确认患有孤独症，家长需高度重视。 23、韦氏（大韦）测评 儿童正处于智力发展的关键时期，这个时期他们的学习接受能力较强，此时的智力发展直接关系到儿童后期学习能力，智力发育测评能有效的检测儿童智力发育情况。 24、儿童幼托查体健康管理 1、档案智能化管理：一次建档，长期使用，转园调档 2、幼托单位管理：多级管理，集中管控 3、健康检查：提供专业生长发育、体格评测，综合检验结果，生成一体化的标准入园、在园健康检查档案 25、膳食营养评价 26、数据统计与备份 工作量统计。 体重、身高、头围、W/H统计。 档案基本信息统计。 查体评估所有项目统计。 BMI增长统计。 DQ增长统计。 专案管理分类统计。 会员类型统计。 喂养方式统计。 入园体检统计。 系统所有数据自动备份保存，保证数据安全性。 四、其它 1、如医院方需要，中标方无条件免费提供与其他信息系统的对接工作。 2、提供本系统运行所需摄像系统一套。 3、提供量表所需工具箱，并负责技术指导。 五、售后服务 - 系统终身免费升级。 - 系统免费维护二年。 - 免费维护期满后软件年维护费用不超过合同中软件总金额的百分之五。 |  |