## 重症医学科耗材、试剂比选清单
附件三：
成都市第五人民医院2019年重症医学科耗材、试剂比选清单
包件号 | 包内序号 | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或进口要求 | 备注
1 费森尤斯CRRT配套耗材类 | 1-1 费森尤斯CRRT模式 | 连续性血液净化管路 | multifiltrate Cassett | 不限制
|  | 血液净化用管路 | Substituate System multiFiltrate | 不限制 | 置换液管路
|  | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV600S | 不限制
|  | 血液净化用管路附件 | 血液滤过用T型连接管尖头连接器 | 不限制
|  | 连续性血液净化管路 | Filtrate Bag 滤过液袋 | 不限制
| 1-2 Pre-Post CVVH模式 | 连续性血液净化管路 | multifiltrate Cassett | 不限制 | 置换液管路
|  | 血液净化用管路 | Substituate System multiFiltrate | 不限制
|  | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV600S | 不限制
|  | 血液净化用管路附件 | 血液滤过用T型连接管尖头连接器 | 不限制
|  | 连续性血液净化管路 | Filtrate Bag 滤过液袋 | 不限制
| 1-3 CVVHDF模式 | 连续性血液净化管路 | multifiltrate Cassett | 不限制 | 置换液管路
|  | 血液净化用管路 | Substituate System multiFiltrate | 不限制 | 黄色转换接头
|  | 血液净化用管路附件 | CAVH/D-CVVH/D用连接管 | 不限制
|  | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV600S | 不限制
|  | 血液净化用管路附件 | 血液滤过用T型连接管尖头连接器 | 不限制
|  | 连续性血液净化管路 | Filtrate Bag 滤过液袋 | 不限制
| 1-4 MPS （血浆置换）模式 | 连续性血液净化管路 | multifiltrate Cassett | 不限制
|  | 血浆滤过器 | Plasma Flux P2 dry | 不限制
|  | 血液净化用管路 | MPS Substituate System multiFiltrate | 不限制 | 血浆置换管路
|  | 连续性血液净化管路 | Filtrate Bag 滤过液袋 | 不限制
| 1-5 Ci-Ca CVVHDF模式 | 连续性静脉静脉血液透析局部抗凝管路系统 | MultiFiltrate Kit Ci-Ca CVVHD 1000 | 不限制
|  | 血液净化用管路 | Substituate System multiFiltrate | 不限制 | 置换液管路
|  | 血液净化用管路附件 | 血液滤过用T型连接管尖头连接器 | 不限制
|  | 连续性血液净化管路 | Filtrate Bag 滤过液袋 | 不限制
| 1-6 paed (儿童) CVVH/CVVHD模式 | 血液透析滤过器及管路套 | MultiFiltrate Kit Paed CRRT/SCUF | 不限制
|  | 血液净化用管路附件 | 血液滤过用T型连接管尖头连接器 | 不限制
|  | 连续性血液净化管路 | Filtrate Bag 滤过液袋 | 不限制
| 1-7 paed (儿童) 血浆置换模式 | 血液透析滤过器及管路套 | MultiFiltrate Kit Paed CRRT/SCUF | 不限制
|  | 血浆滤过器 | Plasma Flux P1 dry | 不限制
|  | 血液净化用管路附件 | 血液滤过用T型连接管尖头连接器 | 不限制
|  | 连续性血液净化管路 | Filtrate Bag 滤过液袋 | 不限制
| 1-8 Ci-Ca CVVHD模式 | 连续性静脉静脉血液透析局部抗凝管路系统 | MultiFiltrate Kit Ci-Ca CVVHD 1000 | 不限制
|  | 血液净化用管路附件 | 血液滤过用T型连接管尖头连接器 | 不限制
|  | 连续性血液净化管路 | Filtrate Bag 滤过液袋 | 不限制
| 1-9 CVVHD模式 | 连续性血液净化管路 | multifiltrate Cassett | 不限制
|  | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV600S | 不限制
|  | 血液净化用管路 | Dialysate System multiFiltrate | 不限制 | 透析液管路
|  | 血液净化用管路附件 | 血液滤过用T型连接管尖头连接器 | 不限制
|  | 连续性血液净化管路 | Filtrate Bag 滤过液袋 | 不限制
2 试剂类 | 2-1 | 血气测试卡 | 946-059 300test/30Days 测试项目：血气、离子、代谢物、总血红蛋白浓度 | 不限制 | 适用于ABL90FLEX分析仪
| 2-2 | 血气、血氧、电解 质、代谢物质控/定标液 | 定标液1:200ml，定标液2：100ml，定标液3:100ml 质控品1:200ml，质控品3:100m 混合气体 | 不限制 | 适用于ABL90FLEX分析仪

## Sheet3 (hidden)
附件三：
成都市第五人民医院2019年生殖中心试剂比选清单
包件号 | 包内序号 | 类别 | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或进口要求 | 备注
1 | 1 | 试剂盒 | 糖化血红蛋白（HbAlc)测定试剂盒(高效液相色谱法) | 400T/盒 | 国产 | 适用于普门H9糖化血红蛋白分析仪
2 | 1 | 稀释液 | 血细胞分析用稀释液 | GD-5：20L×1桶/箱 | 国产 | 适用于迈克F580全自动血细胞分析仪
| 2 | 溶血剂 | 血细胞分析用溶血剂 | LH-5：500mL×1桶/箱 | 国产
| 3 | 溶血剂 | 血细胞分析用溶血剂 | LD-5：1L×1桶/箱 | 国产
| 4 | 染色液 | 血细胞分析用染色液 | DD-5：42mL×1袋/盒 | 国产
| 5 | 清洁液 | 血细胞分析用清洁液 | CC-5：2mL×6瓶/盒 | 国产
| 6 | 校准品 | 血细胞分析仪用校准品 | Hcal-5.Cal：2.5mL×1 | 国产
| 7 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平1：2.5mL×3 | 国产
| 8 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平2：2.5mL×3 | 国产
| 9 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平3：2.5mL×3 | 国产
| 10 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 1：2mL×3 | 国产
| 11 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 2：2mL×3 | 国产
| 12 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 3：2mL×3 | 国产
| 13 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 1：2mL×6 | 国产
| 14 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 2：2mL×6 | 国产
| 15 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 3：2mL×6 | 国产
3 | 1 | 试剂盒 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产 | 适用于迈克i3000全自动化学发光免疫分析仪
| 2 | 试剂盒 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 3 | 试剂盒 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 4 | 试剂盒 | 糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 5 | 试剂盒 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 6 | 试剂盒 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 7 | 试剂盒 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 8 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平1：2.0mL×1 | 国产
| 9 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平2：2.0mL×1 | 国产
| 10 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平3：2.0mL×1 | 国产
| 11 | 试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 12 | 试剂盒 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 13 | 试剂盒 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 14 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 15 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 16 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 17 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 18 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 19 | 质控品 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 质控品1～4 2.0ml×4 | 国产
| 20 | 质控品 | 丙型肝炎病毒抗体质控物（化学发光法） | 质控品1～2 1.0ml×2 | 国产
| 21 | 质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 质控品1～2 2.0ml×2 | 国产
| 22 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控物（化学发光法） | QC3：2.0mL×1 | 国产
| 23 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控物（化学发光法） | QC1： 2.0mL×1 | 国产
| 24 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控物（化学发光法） | QC2 ：2.0mL×1 | 国产
| 25 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 26 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 27 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 28 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 29 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 30 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 31 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 32 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 33 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 34 | 试剂盒 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 35 | 试剂盒 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 36 | 试剂盒 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 37 | 试剂盒 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 38 | 试剂盒 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 39 | 试剂盒 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 40 | 试剂盒 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 41 | 质控品 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平1：5.0mL×1 | 国产
| 42 | 质控品 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平2：5.0mL×1 | 国产
| 43 | 质控品 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 水平1：2.0mL×1 | 国产
| 44 | 质控品 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 水平2：2.0mL×1 | 国产
| 45 | 试剂盒 | 肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 46 | 试剂盒 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 47 | 试剂盒 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 48 | 试剂盒 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 49 | 质控品 | 心肌标志物质控品 | 水平1 2.0mL×3 | 国产
| 50 | 质控品 | 心肌标志物质控品 | 水平2 2.0mL×3 | 国产
| 51 | 反应杯 | i 3000反应杯 | AE：3500个/箱 | 国产
| 52 | 缓冲液 | 清洗缓冲液 | 2L×4 | 国产
| 53 | 底物液 | 免疫分析仪用底物液 | 500ml×2 | 国产
| 54 | 清洗液 | 特殊清洗液 | i 3000：60mL×2 | 国产
4 | 1 | 培养瓶 | Bact/ALERT SA 标准成人需氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口 | 适用于梅里埃Blact/ALERT VIRTUO全自动微生物培养系统
| 2 | 培养瓶 | Bact/ALERT SN 标准成人厌氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 3 | 培养瓶 | Bact/ALERT FA PLUS 中和抗生素需氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 4 | 培养瓶 | Bact/ALERT FN PLUS 中和抗生素厌氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 5 | 培养瓶 | 儿童血培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
5 | 1 | 鉴定卡 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 20测试/盒 | 进口 | 适用于梅里埃VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统
| 2 | 鉴定卡 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 VITEK 2 NH Test Card | 20张卡片/盒 | 进口
| 3 | 鉴定卡 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 进口
| 4 | 鉴定卡 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 VITEK 2 Gram-Positive Identification card(VITEK 2 GP Test Kit） | 20测试/盒 | 进口
| 5 | 鉴定卡 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片VITEK® 2 Anaerobic and Corynebacteria identification card (ANC) | 20测试/盒 | 进口
| 6 | 鉴定卡 | 酵母菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 进口
| 7 | 卡片 | 肺炎链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP68 Test Kit | 20测试/盒 | 进口
| 8 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 9 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-GN16 | 20测试/盒 | 进口
| 10 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 11 | 卡片 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 12 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 13 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GN14 | 20测试/盒 | 进口
| 14 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-GN04 | 20测试/盒 | 进口
| 15 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 16 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 20测试/盒 | 进口
| 17 | 稀释液 | 样本稀释液 | 1000Ml*14包/箱 | 进口
| 18 | 稀释液 | 稀释液（实验室用） | 500ML*3瓶/盒 | 进口
| 19 | 卡片 | 革兰阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-P639 | 20卡/盒 | 进口
| 20 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334 | 20卡/盒 | 进口