## 1
附件三:
2024年第三十三批医用物资材料采购项目（三次）
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 功能需求 | 产品配置 | 单位 | 采购限价（元） | 预估年用量 | 配套设备 | 是否需要带样品 | 备注
重症医学科 | 1 | 1 | 输氧管 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送。加热氧气软管、湿化罐组成。 | 均可 | 个 | 340 | 10 | 配套高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 是 | 1家公司入围
|  | 2 | 鼻氧管 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送。由进氧接口、氧气软管、鼻塞、挂绳组成。 |  | 个 | 160 | 10 | 配套高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 是
重症医学科 | 2 | 1 | 流量玻管 | 用于测量体外循环管路中血液的血氧饱和度与血细胞压积。 | 均可 | 个 | 550 | 50 | 美敦力血氧饱和度与血细胞压积测量仪Oxygen Saturation and Hematocrit System | 是 | 1家公司入围
重症医学科 | 3 | 1 | 呼吸机Ventilator-流量传感器 | 可重复使用，用于为成人、儿科患者和新生儿患者提供正压通气支持。为重症监护病房或者复苏室和医院内患者转运过程中。 | 均可 | 个 | 2300 | 10 | HAMILTON-C1呼吸机 | 是 | 1家公司入围
伤口造口咨询门诊 | 4 | 1 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 10cm*12cm，用于有感染风险或有感染症状的伤口的局部治疗，包括：慢性伤口（压力性溃疡和腿部溃疡）和急性伤口（非全层皮肤烧伤、创伤伤口、磨皮术、外科伤口等）。由浸有水胶体颗粒（羧甲基纤维素钠）、凡士林和银盐离子的聚酯网构成。 | 均可 | 片 | 180 | 550 | / | 是 | 1家公司入围
皮肤科 | 5 | 1 | 医用冷敷贴/（II型活性多肽修复） | 25g 25gx5片/盒，用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 | 均可 | 盒 | 146 | 770 | / | 是 | 1家公司入围
皮肤科 | 6 | 1 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 规格：1.5ml*1；2.5ml*2。用于皮内真皮层注射填充，以纠正颈部中重度皱纹。由预灌封注射器、不锈钢注射针(规格为30G)和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成。标示浓度为5mg/mL。 | 均可 | 盒 | 1580 | 10 | / | 是 | 1家公司入围
胃镜室 | 7 | 1 | 一次性使用吸引活检针 | 19G，与超声气管镜配套使用，用于对气管支气管树和食道的黏膜下层和管腔外的病变进行超声引导下细针穿刺（FNA）活检。由主体一次性使用吸引活检针，附件一次性接头活检阀及吸引活检针筒组成。 | 均可 | 个 | 969 | 50 | / | 是 | 1进口产品和2国产产品入围
胃镜室 | 8 | 1 | 一次性电极导管防护套 | 与胃肠动力学检查系统中的电极导管配套使用，对电极导管起保护作用。 | 均可 | 个 | 198 | 769 | 配套胃凯文因曼MSC-1286肠动力学检测系统电极导管 | 是 | 1家公司入围
眼科病区 | 9 | 1 | 鼻泪道再通管 | 用于鼻泪道堵塞及狭窄引起的泪囊炎症、泪囊囊肿手术后的支撑、引流。在体内留置时间不超过15天，到期后经鼻腔取出。 | 均可 | 套 | 1280 | 103 | / | 是 | 1进口产品和2国产产品入围
|  | 2 | 羟基磷灰石义眼台 | 用于眼球摘除术后的眶内填充，或替换已植入但性能较差的眶内植入物。主要成分是羟基磷酸钙、碳酸钙和β-磷酸三钙。 |  | 个 | 2850 | 6 | / | 是
注： 1.本次采购清单里对产品是否挂网的实际情况以国家最新要求为准。（依据【川药招〔2021〕157号关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知】的要求，供应商所提供的产品属于下列要求的均须提供挂网产品：属于国家医疗保障局发布的《医保医用耗材分类与代码》目录，且具有医疗器械注册证的全部医用耗材（不含一类医疗器械）；具有医疗器械注册证或备案凭证的全部体外诊断试剂。）。 2.项目清单中明示的“采购限价”针对所有挂网产品和非挂网产品，供应商报出单价不得超过该限价，否则视为无效投标。 3.如上述清单中未明确具体规格参数的产品，且由于厂家实际有多种规格参数销售的情况，请各供应商报出其比选申请产品厂家的各规格参数，采购人根据供应商所罗列的规格参数进行合同签订。 4.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称有与采购公告名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与采购公告要求的产品一致也予以认可。 5.上述各项耗材的规格（含包装规格）均做参考，供应商可提供的厂家可能有不同规格，但其他规格的产品必须符合参考规格所达到的实际使用性能。如不同厂家的实际包装规格与单价限价的包装规格不一致，供应商必须按采购公告要求包装规格的最小单位换算为最小单位且不能超过采购公告要求换算的最小单位限价，并在比选报价一览表中明确注明其实际包装规格与采购公告包装规格的不一致。并且按采购公告的规格报出单价并计算汇总价格。（例如：采购公告要求系500ML的规格，限价为20元/瓶。供应商厂家实际规格为600ml，实际报价为21元。则供应商在比选报价一览表中报价应该是：限价最小单位价格20元/500ml=0.04元/ml，供应商实际最小单价为21/600=0.035元/ml，未超过最小限价。供应商在比选报价一览表中报价应该填写为：0.035元/ml *500 ml =17.5元/瓶.同时在备注中说明其实际规格为600ml/瓶）。同时过大规格可能造成浪费或不满足于科室日常使用尺寸，无法满足成本控制要求，故要求供应商比选申请规格与采购公告中规格差异不可过大，控制在20%以内。