## 1
附件三:
2024年第三十二批医用物资材料采购项目
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 功能需求 | 产品配置 | 单位 | 采购限价（元） | 预估年用量 | 配套设备 | 是否需要带样品 | 备注
心胸外科 | 1 | 1 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎，适用于心血管、眼科和神经外科手术。由聚丙烯制成的非吸收性单股缝线。缝线染为蓝色。缝线仅带EVERPOINT钨铼合金针 | 均可 | 根 | 758 | 10 | / | 是 | 1家公司入围
|  | 2 | 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE polypropylene Nonabsorbable Suture | 用于一般软组织的缝合和/或结扎，包括用于心血管、眼科和神经手术。 由聚丙烯制成的非吸收性单股无菌手术缝线。缝线有染色和未染色两种。缝线可分为带不锈钢针缝线和不带针缝线。 |  | 包 | 134 | 58 | / | 是
心胸外科 | 2 | 1 | 心脏稳定器 | 用于心脏不停跳冠状动脉搭桥术中组织固定时一次性使用。由手柄、固定架、转动架、万向关节臂、牵引钢绳、负压延长管、负压压脚和通气导管组成。与CW-I一次性使用吹雾管1:1配合使用。 | 均可 | 个 | 10500 | 5 | / | 是 | 1进口产品和2国产产品入围
消化内科病区 | 3 | 1 | 膜型血浆分离器 | 为了进行血液净化，用膜将血浆从血液中分离出。 | 均可 | 个 | 2600 | 20 | 费森尤斯 急性透析和体外血压治疗机，型号：multiFiltrate | 是 | 1家公司入围
|  | 2 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 利用血浆分离器和血液净化支持系统，将高胆红素血症、高胆汁酸血症患者的血液引出体外，经血浆分离器分离出血浆，进行血浆吸附，清除患者体内的胆红素和胆汁酸，达到净化血液的治疗目的。适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。采用离子树脂为吸附剂，外壳容器材料为聚丙烯，两端有过滤网，其中出血浆端加装无纺布。 |  | 个 | 3705 | 20 | 费森尤斯 急性透析和体外血压治疗机，型号：multiFiltrate | 是
消化内科病区 | 4 | 1 | 经皮胃造瘘套件 | 用于经皮给胃供给营养。由导管、胃壁固定器、持撑套及穿刺针和固定板组成。材质:导管为硅橡胶;胃壁固定器为不锈钢(SUS 304),聚碳酸酯;持撑套为聚乙烯;穿刺针为不锈钢(SUS 304);固定板为硅橡胶材质。 | 均可 | 套 | 1700 | 20 | / | 是 | 1家公司入围
心血管 | 5 | 1 | 植入式起搏电极导线 | 螺旋电极，长度：52cm、58cm，固定螺旋、双机电极，螺旋头端长度1.6厘米，头端有甘露醇激素帽，与适配的植入式心脏起搏器联合使用，植入心房或心室内进行起搏和感知。 | 均可 | 根 | 2909 | 30 | 波科集采起搏器：L111、L131、L311、L121 | 是 | 1家公司入围
心血管 | 6 | 1 | 导管切开刀 | 用于在经静脉植入式器械的植入手术中将导管从最大直径2.1毫米的经静脉器械外取出。 | 均可 | 个 | 300 | 20 | / | 是 | 1进口产品和2国产产品入围
|  | 2 | 电极传送鞘管系统(带止血阀和灌注口)/撕开鞘 | 在起搏器手术中，通过止血阀/鞘管传送起搏电极导线或导管，将其送入适当位置。电极导线和导丝在穿过止血阀时，止血阀将起到止血作用。 |  | 个 | 341 | 85 | / | 是
|  | 3 | 静脉造影球囊导管 | 静脉造影球囊导管适合在冠状静脉窦内使用；用于将造影剂输送到冠状静脉血管系统中，以进行闭塞性静脉造影。 |  | 个 | 3000 | 2 | / | 是
|  | 4 | 一次性使用无菌导管鞘 组 | 在起搏器手术中，通过鞘管传送起搏电极导线或导管，将其放入适当位置。 |  | 个 | 295 | 167 | / | 是
心血管 | 7 | 1 | 传送导管系统 | 传送导管系统是为了方便向特定的心脏静脉进行左心部电极导线传送而设计的，传送导管系统主要与外部导引导管配合使用，并以此为途径来获得冠状窦通路。二者配合在一起作为一种套管式系统，来提供额外的部分选择功能，用于CRTD及CRTP手术中。 | 均可 | 个 | 2600 | 10 | / | 是 | 1进口产品和2国产产品入围
|  | 2 | 左心部传送导管系统 | 左心部传送导管系统用于将电极和其它经静脉器械通过冠状窦导入左心室血管，用于CRTD及CRTP手术中。 |  | 个 | 2169 | 10 | / | 是
|  | 3 | 传送导管 | 用于将起搏/除颤电极导线或其他导管经皮下和静脉导入心腔。由扩张器和导引导管组成。扩张器由含硫酸钡的高密度聚乙烯和白色聚丙烯制成。导引导管由软头、管身、导管座、导管座阀、金属线构成，软头材料为含碳化钨的聚醚酰胺（Pebax），管身材料为含硫酸钡的不同牌号Pebax。 |  | 根 | 950 | 30 | / | 是
麻醉科 | 8 | 1 | 麻醉咽喉镜（窥视片） | 供临床喉部检查、急救及麻醉手术时协助插管用。由窥视片、手柄组成。全规格 | 均可 | 个 | 800 | 20 | 适用于麻醉泰美科TIMESCO咽喉镜 | 是 | 1家公司入围
麻醉科 | 9 | 1 | 一次性使用心电电极 | φ48、φ55、月牙型 27*38 新生儿。配合心电采集设备，供心电监测、检测用。主要由导电胶、背衬和镀银扣组成。 | 均可 | 个 | 0.37 | 450000 | / | 是 | 1家公司入围
麻醉科 |  | 2 | 一次性使用无菌气雾式给药器 | 用于患者体表和口、咽、喉部局部给药。由连接座帽、连接座、导管、导丝、喷头座、喷头和配药用注射器组成。导管由聚氯乙烯（PVC）制成，导丝由304不锈钢制成，喷头座由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）制成，喷头由聚丙烯（PP），全规格。 |  | 支 | 26 | 200 | / | 是
肿瘤科 |  | 3 | 输液架 | 输液架高度可调、五轮可刹、不锈钢、带扶手、置物框、至少4个输液勾，钢管厚度至少1毫米 |  | 个 | 275 | 50 | / | 是
中医科 |  | 4 | 揿针 | φ0.22*1.5mm、φ0.25*1.5mm |  | 支 | 0.39 | 2000 | / | 是
重症医学科 |  | 5 | 血氧探头（分体式） | 分体式 |  | 套 | 230 | 30 | 迈瑞1000监护仪配套用 | 是
重症医学科 |  | 6 | 血氧探头（一体式） | 一体式 |  | 套 | 248 | 5 | 迈瑞1000监护仪配套用 | 是
注： 1.本次采购清单里对产品是否挂网的实际情况以国家最新要求为准。（依据【川药招〔2021〕157号关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知】的要求，供应商所提供的产品属于下列要求的均须提供挂网产品：属于国家医疗保障局发布的《医保医用耗材分类与代码》目录，且具有医疗器械注册证的全部医用耗材（不含一类医疗器械）；具有医疗器械注册证或备案凭证的全部体外诊断试剂。）。 2.项目清单中明示的“采购限价”针对所有挂网产品和非挂网产品，供应商报出单价不得超过该限价，否则视为无效投标。 3.如上述清单中未明确具体规格参数的产品，且由于厂家实际有多种规格参数销售的情况，请各供应商报出其比选申请产品厂家的各规格参数，采购人根据供应商所罗列的规格参数进行合同签订。 4.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称有与采购公告名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与采购公告要求的产品一致也予以认可。 5.上述各项耗材的规格（含包装规格）均做参考，供应商可提供的厂家可能有不同规格，但其他规格的产品必须符合参考规格所达到的实际使用性能。如不同厂家的实际包装规格与单价限价的包装规格不一致，供应商必须按采购公告要求包装规格的最小单位换算为最小单位且不能超过采购公告要求换算的最小单位限价，并在比选报价一览表中明确注明其实际包装规格与采购公告包装规格的不一致。并且按采购公告的规格报出单价并计算汇总价格。（例如：采购公告要求系500ML的规格，限价为20元/瓶。供应商厂家实际规格为600ml，实际报价为21元。则供应商在比选报价一览表中报价应该是：限价最小单位价格20元/500ml=0.04元/ml，供应商实际最小单价为21/600=0.035元/ml，未超过最小限价。供应商在比选报价一览表中报价应该填写为：0.035元/ml *500 ml =17.5元/瓶.同时在备注中说明其实际规格为600ml/瓶）。同时过大规格可能造成浪费或不满足于科室日常使用尺寸，无法满足成本控制要求，故要求供应商比选申请规格与采购公告中规格差异不可过大，控制在20%以内。