| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胃肠动力学检查系统维修 | 1 | 现有内镜中心一台胃肠动力学检查系统（品牌：Given Imaging，型号：ManoScan Motility System，序号为：MSMIL2919）,故障现象：检电极导管校准无法通过，经检查发现电极导管Given/MSC-1286损坏，需要更换。要求更换电极导管完全匹配主机使用，维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求：1.现场上机验收。2.质保期:质保期壹年或使用100次，以先到条件为准。3、维修周期10天。 |