成都市第五人民医院锅炉及配套设备维修维保服务
项目设备清单及所在位置
	序
号
	名称
	型号
	台数
	位置

	1
	锅炉
	ZRQ-120N
	3
	西区2号楼热水，空调锅炉

	2
	锅炉
	WNS2-1.0-Q
	3
	东区、西区蒸汽锅炉房

	3
	锅炉
	CWNS1.75-85/65-YQ
	2
	西区1号楼热水锅炉房

	4
	锅炉
	ZWNS2.8-1.6/N-Y-Q
	2
	西区1 号楼空调锅炉房

	5
	半容积式换热器
	HRV-02-3.0
	4
	二号楼负二层热交换器房

	6
	半容积式换热器
	HRV-1200L-1.6/1.0-12.2
	3
	[bookmark: _GoBack]一号楼负一层热交换器房

	7
	半容积式换热器
	HRV-1000L-1.6/1.6-16.7
	3
	一号楼负一层热交换器房

	8
	半容积式换热器
	HRV-1000L-1.6/0.6-5.1
	2
	一号楼负一层热交换器房

	9
	热水交换器
	
	2
	东区锅炉房

	10
	软水处理器
	
	3
	东区蒸汽锅炉房1台，西区蒸汽锅炉房2台

	11
	分气缸
	
	4
	东区蒸汽锅炉房1台，西区蒸汽锅炉房1台，西区洗浆房1台，新消毒供应中心1台




