## 2020年物资材料第一批（检验科配套试剂耗材）招标清单
附件三：
成都市第五人民医院2020年物资材料第一批（检验科配套试剂耗材）招标清单
申请 科室 | 包件号 | 包内序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计价单位 | 预计年用量 | 国产或 进口
检验科 | 1 | 1-1 | 抗缪勒管激素质控品 | 多水平质控，满足抗缪勒激素测定室内质控；匹配贝克曼化学发光仪（型号：DXI800） | 盒 | 6 | 进口
| 2 | 2-1 | 肿瘤标记质控物 | 为复合肿瘤标记质控物，低、高两水平质控物，包含有多种肿瘤检测项目；匹配化学发光仪（型号：AE180） | 盒 | 12 | 进口
| 3 | 3-1 | MRSA和CRE显色琼脂培养基平板 | 用于特殊耐药菌的筛查检测；手工开展 | 个 | 2400 | 不限制
| 4 | 4-1 | HPBI嗜血杆菌药敏板/嗜血杆菌药敏板 | 对嗜血杆菌和奈瑟氏菌进行药物敏感性测试；手工开展 | 个 | 1000 | 不限制
|  | 4-2 | 药敏纸片-青霉素 | 用于细菌敏感性试验；手工开展 | 片 | 250 | 不限制
|  | 4-3 | 药敏纸片-头孢西丁 | 用于细菌敏感性试验；手工开展 | 片 | 250 | 不限制
|  | 4-4 | 药敏纸片-替卡西林/克拉维酸 | 用于细菌敏感性试验；手工开展 | 片 | 250 | 不限制
|  | 4-5 | 药敏纸片-米诺环素 | 用于细菌敏感性试验；手工开展 | 片 | 250 | 不限制
|  | 4-6 | 药敏纸片-头孢硝噻吩 | 纸片或液体皆可；用于细菌敏感性试验；手工开展 | 片 | 250 | 不限制
| 5 | 5-1 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（微阵列酶联免疫方法） | 微流控芯片试剂卡，涵盖日常生活中常见11项吸入性和8项食入性过敏原检测；可同时进行定性和定量双结果检测过敏原IgE抗体；匹配百敏芯BioIC过敏源检测系统（型号：BA-G2000） | 盒 | 1000人份 | 国产
| 6 | 6-1 | BNP测定试剂盒（化学发光法） | 匹配全自动免疫发光分析仪（型号：东曹AIA2000） | 盒 | 1000人份 | 不限制
| 7 | 7-1 | 铜蓝蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 匹配全自动生化分析仪（型号：日立LABOSPECT 008 AS） | 盒 | 1000人份 | 国产
|  | 7-2 | 血氨测定试剂盒（酶法） | 匹配全自动生化分析仪（型号：日立LABOSPECT 008 AS） | 盒 | 1000人份 | 国产
|  | 7-3 | 补体C1q测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 匹配全自动生化分析仪（型号：日立LABOSPECT 008 AS） | 盒 | 1000人份 | 国产
|  | 7-4 | 结合胆红素测定试剂盒（酶法） | 匹配全自动生化分析仪（型号：日立LABOSPECT 008 AS） | 盒 | 1000人份 | 国产
|  | 7-5 | 铜测定试剂盒（显色剂法） | 匹配全自动生化分析仪（型号：日立LABOSPECT 008 AS） | 盒 | 1000人份 | 国产
| 8 | 8-1 | 样本稀释液 | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 瓶 | / | 国产
|  | 8-2 | 粪便分析仪清洁液 | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 瓶 | 24 | 国产
|  | 8-3 | 粪便分析仪浓缩清洁液 | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 瓶 | 24 | 国产
|  | 8-4 | 标本收集杯 | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 个 | 24000 | 国产
|  | 8-5 | 粪便隐血（FOB）多水平非定值质控品 | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 盒 | 4 | 国产
|  | 8-6 | 转铁蛋白（Tf）多水平非定值质控品 | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 盒 | 2 | 国产
|  | 8-7 | 大便隐血（FOB)检测试剂盒（胶体金发） | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 盒 | 24000人份 | 国产
|  | 8-8 | A群轮状病毒抗原检测试剂盒（胶体金发） | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 盒 | 1000 | 国产
|  | 8-9 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金发） | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 盒 | 1000 | 国产
|  | 8-10 | 转铁蛋白（Tf）检测试剂盒（免疫层析发） | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 盒 | 1000 | 国产
|  | 8-11 | 幽门螺旋杆菌（HP）抗原检测试剂盒（胶体金法） | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 盒 | 1000 | 国产
|  | 8-12 | 钙卫蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 大便常规检测；匹配科域生物自动粪便分析仪（型号：KU-F10） | 盒 | 1000 | 国产
| 9 | 9-1 | 鞘液 | 匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；通过形成稳定的鞘液流将样本环包，实现在流动室中的单细胞或微粒的检测。 | 瓶 | / | 进口
|  | 9-2 | 溶血剂 | 匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；用于裂解经单克隆抗体直接免疫荧光染色后的人类外周血中的红细胞。 | 瓶 | / | 进口
|  | 9-3 | 七色微球 | 匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；评估仪器性能状态 | / | / | 进口
|  | 9-4 | CS&T | 匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；评估仪器性能状态 | / | / | 进口
|  | 9-5 | 流式常规上样管 | 匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；流式样本上样使用 | 包 | / | /
|  | 9-6 | 关机液 | 匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；维护仪器 | 瓶 | / | 进口
|  | 9-7 | 清洗液 | 匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；维护仪器 | 瓶 | / | 进口
|  | 9-8 | 破膜剂 | 匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；急性白血病免疫分型 | 瓶 | / | 进口
|  | 9-9 | 绝对计数管 | 匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；用于测量血液中的白细胞绝对计数。 | 支 | / | 进口
|  | 9-10 | 白细胞分化原抗检测试剂CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC/PE/PerCP/APC) | 流式细胞法；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；用于识别和确定红细胞被裂解的全血中人类成熟T淋巴细胞（CD3+）、抑制性/细胞毒性（CD3+CD8+）T淋巴细胞亚群和辅助性辅助性/诱导性（CD3+CD4+）T淋巴细胞亚群的百分比和绝对计数； | 盒 | / | 进口
|  | 9-11 | HLA-B27检测试剂盒 | 流式细胞法；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；用于快速检测红细胞被溶解在全血样本中HLA-B27抗原表达情况。 | 盒 | / | 进口
|  | 9-12 | 淋巴细胞亚群检测试剂（流式细胞仪法-6色） | 流式细胞法；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；6色直接免疫荧光试剂，与BD Trucount绝对计数管及BD FACSCanto流式细胞仪配合使用，可用于鉴别和确定外周血中T淋巴细胞、B淋巴细胞和自然杀伤细胞（NK）以及T细胞的CD4和CD8亚群的百分比和绝对计数值 | 盒 | / | 进口
|  | 9-13 | 淋巴细胞亚群检测试剂盒 | 流式细胞法；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII）；四色直接免疫荧光试剂盒，与配套流式细胞仪用于识别和鉴定红细胞裂解的全血中下列人类淋巴细胞亚群的百分比+J35和绝对技术：T淋巴细胞（CD3+），B淋巴细胞（CD19+），辅助/诱导T淋巴细胞（CD4+），抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD8+），以及自然杀伤细胞（NK）（CD3-CD16+和/或CD56+）。TruCOUNTTM试管用来确定细胞的绝对数目 | 盒 | / | 进口
|  | 9-14 | CD34/CD45/核酸计数试剂盒 | 流式细胞法；25人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-15 | 白细胞分化抗原CD2检测试剂盒 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-16 | 白细胞分化抗原CD5检测试剂盒 | 流式细胞法-PerCP-Cy5.5；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-17 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒 | 流式细胞法-PE-Cy7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-18 | 白细胞分化抗原CD11b检测试剂盒 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-19 | 白细胞分化抗原CD16检测试剂盒 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-20 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒 | 流式细胞法-FITC；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-21 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒 | 流式细胞法-PE-Cy7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-22 | 白细胞分化抗原CD33检测试剂盒 | 流式细胞法-PE-Cy7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-23 | 白细胞分化抗原CD38检测试剂盒 | 流式细胞法-FITC；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-24 | 白细胞分化抗原CD15检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-25 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂 | 流式细胞法-APC-Cy7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-26 | 白细胞分化抗原CD38检测试剂 | 流式细胞法-APC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-27 | 白细胞分化抗原CD14检测试剂 | 流式细胞法-APC-Cy7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-28 | 白细胞分化抗原CD20检测试剂 | 流式细胞法-APC-Cy7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-29 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂盒 | 流式细胞法-FITC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-30 | CD3检测试剂盒 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-31 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂盒 | 流式细胞法-PE；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-32 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒 | 流式细胞法-PE；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-33 | 造血干细胞抗原CD34检测试剂盒 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 进口
|  | 9-34 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂 | 流式细胞法-PerCP；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-35 | 白细胞分化抗原CD117检测试剂 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-36 | 白细胞分化抗原CD7检测试剂 | 流式细胞法；白血病检测试剂；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-37 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂 | 流式细胞法-APC；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-38 | 白细胞分化抗原CD10检测试剂 | 流式细胞法；白血病检测试剂；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-39 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂 | 流式细胞法-PE；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-40 | 白细胞分化抗原CD33检测试剂 | 流式细胞法-APC；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-41 | 白细胞分化抗原CD20检测试剂 | 流式细胞法-APC；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-42 | HLA-DR检测试剂 | 流式细胞法-APC；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-43 | 白细胞分化抗原CD11b检测试剂 | 流式细胞法；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-44 | 白细胞分化抗原CD1a检测试剂 | 流式细胞法；白血病检测试剂；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-45 | Kappa检测试剂 | 流式细胞法；白血病检测试剂；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-46 | Lambda检测试剂 | 流式细胞法；白血病检测试剂；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-47 | 白细胞分化抗原CD3检测试剂 | 流式细胞法-APC；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-48 | 白细胞分化抗原CD4检测试剂 | 流式细胞法-PerCP；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-49 | 白细胞分化抗原CD8检测试剂 | 流式细胞法；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-50 | 白细胞分化抗原CD5检测试剂 | 流式细胞法-APC；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-51 | 白细胞分化抗原CD13检测试剂 | 流式细胞法；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-52 | 白细胞分化抗原CD16检测试剂 | 流式细胞法；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-53 | 白细胞分化抗原CD20检测试剂 | 流式细胞法-FITC；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-54 | 白细胞分化抗原CD22检测试剂 | 流式细胞法；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-55 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂 | 流式细胞法-APC；白血病检测试剂；100人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-56 | 白细胞分化抗原CD56检测试剂 | 流式细胞法-FITC；白血病检测试剂；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-57 | 白细胞分化抗原CD56检测试剂 | 流式细胞法-PE；白血病检测试剂；50人/盒；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-58 | 白细胞分化抗原CD71检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-59 | 白细胞分化抗原CD79a检测试剂 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-60 | MPO检测试剂 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-61 | 白细胞分化抗原CD2检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-62 | 白细胞分化抗原CD3检测试剂 | 流式细胞法-PerCP；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-63 | 白细胞分化抗原CD5检测试剂 | 流式细胞法-PE；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-64 | 白细胞分化抗原CD14检测试剂 | 流式细胞法-FITC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-65 | 白细胞分化抗原CD14检测试剂 | 流式细胞法-APC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-66 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂 | 流式细胞法-PerCP；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-67 | 白细胞分化抗原CD25检测试剂 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-68 | 白细胞分化抗原CD38检测试剂 | 流式细胞法-PE；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-69 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂 | 流式细胞法-FITC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-70 | 白细胞分化抗原CD64检测试剂 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-71 | HLA-DR检测试剂 | 流式细胞法-FITC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-72 | HLA-DR 检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-73 | CD13 检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-74 | CD33 检测试剂 | 流式细胞法-PE；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-75 | CD10 检测试剂 | 流式细胞法-PE；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-76 | CD45RA 检测试剂 | 流式细胞法-FITC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-77 | CD10 检测试剂 | 流式细胞法-APC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-78 | CD33 检测试剂 | 流式细胞法-FITC；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-79 | CD45 检测试剂 | 流式细胞法-V500-C；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-80 | CD117 检测试剂 | 流式细胞法-APC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-81 | CD25 检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-82 | CD2 检测试剂 | 流式细胞法-V450/BV421；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-83 | CD3 检测试剂 | 流式细胞法-APC-H7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-84 | CD4 检测试剂 | 流式细胞法-APC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-85 | CD4 检测试剂 | 流式细胞法-PE-CY7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-86 | CD5 检测试剂 | 流式细胞法-PE-CY7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-87 | CD10 检测试剂 | 流式细胞法-PE-CY7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-88 | CD45 检测试剂 | 流式细胞法-APC-CY7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-89 | CD56 检测试剂 | 流式细胞法-APC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-90 | CD56 检测试剂 | 流式细胞法-PE-CY7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-91 | CD117 检测试剂 | 流式细胞法-PE-CY7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-92 | CD3 检测试剂 | 流式细胞法-PE；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-93 | CD7 检测试剂 | 流式细胞法-V450/BV421；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-94 | CD8 检测试剂 | 流式细胞法-APC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-95 | CD11c 检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-96 | CD38 检测试剂 | 流式细胞法-V450/BV421；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-97 | CD45 检测试剂 | 流式细胞法-APC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-98 | CD45 检测试剂 | 流式细胞法-PerCP-CY5.5；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-99 | CD45RA 检测试剂 | 流式细胞法-PE-CY7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-100 | FMC7 检测试剂 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-101 | HLA-DR 检测试剂 | 流式细胞法-APC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-102 | CD4 检测试剂 | 流式细胞法-PE；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-103 | CD5 检测试剂 | 流式细胞法-FITC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-104 | CD7 检测试剂 | 流式细胞法-PE；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-105 | CD15 检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-106 | CD55 检测试剂 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-107 | CD57 检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-108 | HLA-DR 检测试剂 | 流式细胞法-APC-CY7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-109 | 同型对照抗体（IgG1） | 流式细胞法；1ml；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-110 | 同型对照抗体（IgG1） | 流式细胞法；2ml；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-111 | CD27 检测试剂 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-112 | CD8 检测试剂 | 流式细胞法-APC-CY7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-113 | CD14 检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-114 | CD28 检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-115 | CD38 检测试剂 | 流式细胞法-PE-CY7；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-116 | CD45RO 检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-117 | CD71 检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-118 | IL-4 检测试剂 | 流式细胞法；50人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-119 | IFN-γ检测试剂 | 流式细胞法；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
|  | 9-120 | CD2 检测试剂 | 流式细胞法-APC；100人/盒；白血病检测试剂；匹配BD流式细胞仪（型号：FACSCantoII） | 盒 | / | 国产
| 10 | 10-1 | 脂溶性维生素测定试剂盒 | 超高效液相色谱-串联质谱法检测维生素A、D2、D3、E、K；包括样本提取液、复溶液、流动相、保护剂、标准品、标准品稀释液、质控、内标、96孔提取板、96孔收集板、96孔进样板、96孔萃取板、铝箔封膜；匹配串联质谱仪（型号：AB4500） | 盒 | 1000人份 | 国产
|  | 10-2 | 水溶性维生素测定试剂盒 | 超高效液相色谱-串联质谱法检测维生素B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12、维生素C；包括样本提取液、流动相、保护剂、标准品、标准品稀释液、质控、内标、96孔进样板、铝箔封膜；匹配串联质谱仪（型号：AB4500） | 盒 | 1000人份 | 国产
| 11 | 11-1 | 尿胰蛋白酶原2检测试剂盒 | 胶体金免疫层析法；手工开展 | 盒 | 1000人份 | 不限制
|  | 11-2 | 胎儿纤维连接蛋白试剂盒 | 胶体金免疫层析法；手工开展 | 盒 | 1000人份 | 不限制
|  | 11-3 | 胰岛素样生长因子结合蛋白试剂盒 | 胶体金免疫层析法；手工开展 | 盒 | 1000人份 | 不限制

## Sheet3 (hidden)
附件三：
成都市第五人民医院2019年生殖中心试剂比选清单
包件号 | 包内序号 | 类别 | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或进口要求 | 备注
1 | 1 | 试剂盒 | 糖化血红蛋白（HbAlc)测定试剂盒(高效液相色谱法) | 400T/盒 | 国产 | 适用于普门H9糖化血红蛋白分析仪
2 | 1 | 稀释液 | 血细胞分析用稀释液 | GD-5：20L×1桶/箱 | 国产 | 适用于迈克F580全自动血细胞分析仪
| 2 | 溶血剂 | 血细胞分析用溶血剂 | LH-5：500mL×1桶/箱 | 国产
| 3 | 溶血剂 | 血细胞分析用溶血剂 | LD-5：1L×1桶/箱 | 国产
| 4 | 染色液 | 血细胞分析用染色液 | DD-5：42mL×1袋/盒 | 国产
| 5 | 清洁液 | 血细胞分析用清洁液 | CC-5：2mL×6瓶/盒 | 国产
| 6 | 校准品 | 血细胞分析仪用校准品 | Hcal-5.Cal：2.5mL×1 | 国产
| 7 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平1：2.5mL×3 | 国产
| 8 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平2：2.5mL×3 | 国产
| 9 | 质控品 | 血细胞分析仪用质控品 | HC-5水平3：2.5mL×3 | 国产
| 10 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 1：2mL×3 | 国产
| 11 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 2：2mL×3 | 国产
| 12 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 3：2mL×3 | 国产
| 13 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 1：2mL×6 | 国产
| 14 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 2：2mL×6 | 国产
| 15 | 质控品 | 血液学质控品 | HC.QC：水平 3：2mL×6 | 国产
3 | 1 | 试剂盒 | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产 | 适用于迈克i3000全自动化学发光免疫分析仪
| 2 | 试剂盒 | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 3 | 试剂盒 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 4 | 试剂盒 | 糖类抗原125测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 5 | 试剂盒 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 6 | 试剂盒 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 7 | 试剂盒 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 8 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平1：2.0mL×1 | 国产
| 9 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平2：2.0mL×1 | 国产
| 10 | 质控品 | 肿瘤标志物质控品 | 水平3：2.0mL×1 | 国产
| 11 | 试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 12 | 试剂盒 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 13 | 试剂盒 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 14 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 15 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 16 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 17 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 18 | 试剂盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×200测试/盒 | 国产
| 19 | 质控品 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 质控品1～4 2.0ml×4 | 国产
| 20 | 质控品 | 丙型肝炎病毒抗体质控物（化学发光法） | 质控品1～2 1.0ml×2 | 国产
| 21 | 质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 质控品1～2 2.0ml×2 | 国产
| 22 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控物（化学发光法） | QC3：2.0mL×1 | 国产
| 23 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控物（化学发光法） | QC1： 2.0mL×1 | 国产
| 24 | 质控品 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控物（化学发光法） | QC2 ：2.0mL×1 | 国产
| 25 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 26 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 27 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 28 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 29 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 30 | 质控品 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 31 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平1：1.0mL×1 | 国产
| 32 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平2：1.0mL×1 | 国产
| 33 | 质控品 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（化学发光法） | 水平3：1.0mL×1 | 国产
| 34 | 试剂盒 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 35 | 试剂盒 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 36 | 试剂盒 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 37 | 试剂盒 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 38 | 试剂盒 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 39 | 试剂盒 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 40 | 试剂盒 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 41 | 质控品 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平1：5.0mL×1 | 国产
| 42 | 质控品 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平2：5.0mL×1 | 国产
| 43 | 质控品 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 水平1：2.0mL×1 | 国产
| 44 | 质控品 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 水平2：2.0mL×1 | 国产
| 45 | 试剂盒 | 肌红蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 46 | 试剂盒 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 47 | 试剂盒 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 48 | 试剂盒 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 国产
| 49 | 质控品 | 心肌标志物质控品 | 水平1 2.0mL×3 | 国产
| 50 | 质控品 | 心肌标志物质控品 | 水平2 2.0mL×3 | 国产
| 51 | 反应杯 | i 3000反应杯 | AE：3500个/箱 | 国产
| 52 | 缓冲液 | 清洗缓冲液 | 2L×4 | 国产
| 53 | 底物液 | 免疫分析仪用底物液 | 500ml×2 | 国产
| 54 | 清洗液 | 特殊清洗液 | i 3000：60mL×2 | 国产
4 | 1 | 培养瓶 | Bact/ALERT SA 标准成人需氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口 | 适用于梅里埃Blact/ALERT VIRTUO全自动微生物培养系统
| 2 | 培养瓶 | Bact/ALERT SN 标准成人厌氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 3 | 培养瓶 | Bact/ALERT FA PLUS 中和抗生素需氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 4 | 培养瓶 | Bact/ALERT FN PLUS 中和抗生素厌氧培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
| 5 | 培养瓶 | 儿童血培养瓶 | 100瓶/箱 | 进口
5 | 1 | 鉴定卡 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 20测试/盒 | 进口 | 适用于梅里埃VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统
| 2 | 鉴定卡 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 VITEK 2 NH Test Card | 20张卡片/盒 | 进口
| 3 | 鉴定卡 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 进口
| 4 | 鉴定卡 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 VITEK 2 Gram-Positive Identification card(VITEK 2 GP Test Kit） | 20测试/盒 | 进口
| 5 | 鉴定卡 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片VITEK® 2 Anaerobic and Corynebacteria identification card (ANC) | 20测试/盒 | 进口
| 6 | 鉴定卡 | 酵母菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 进口
| 7 | 卡片 | 肺炎链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP68 Test Kit | 20测试/盒 | 进口
| 8 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 9 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-GN16 | 20测试/盒 | 进口
| 10 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 11 | 卡片 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 12 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 13 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-GN14 | 20测试/盒 | 进口
| 14 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡 VITEK 2 AST-GN04 | 20测试/盒 | 进口
| 15 | 卡片 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 进口
| 16 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 20测试/盒 | 进口
| 17 | 稀释液 | 样本稀释液 | 1000Ml*14包/箱 | 进口
| 18 | 稀释液 | 稀释液（实验室用） | 500ML*3瓶/盒 | 进口
| 19 | 卡片 | 革兰阳性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-P639 | 20卡/盒 | 进口
| 20 | 卡片 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334 | 20卡/盒 | 进口