## Sheet1
附件4 |  |  | 成都市第五人民医院2016年新技术、新项目卫生材料比选清单（第二批）
包号 | 包内序号 | 采购项目名称 | 采购材料通用名称 | 技术参数、功能要求及预期用途(规格型号) | 国产或进口要求 | 单位 | 投标报价单价(人民币:元) | 预计采购数量 | 投标报价总金额
1 | 1 | 心脏介入材料 | 人工心脏瓣膜（金属） | 用于心脏瓣膜病患者更换病变损坏的瓣膜，使患者的心脏恢复正常的血液循环功能。 | 不限制 | 支 |  | 40
| 2 |  | 带瓣人工血管 | 全型号 | 不限制 | 支 |  | 20
2 | 1 | 心脏介入材料 | 人工心脏瓣膜（生物） | 用于心脏瓣膜病患者更换病变损坏的瓣膜，使患者的心脏恢复正常的血液循环功能。 | 不限制 | 支 |  | 5
| 2 |  | 瓣膜成型环 | 全型号，依产品规格满足临床需求为准 | 不限制 | 支 |  | 10
3 | 1 | 心脏介入材料 | 房缺封堵器 | 全型号（经小切口、经皮）用于心房间隔缺损的介入治疗 | 国产 | 支 |  | 10
| 2 |  | 室缺封堵器 | 全型号（经小切口、经皮）用于先天性心脏病室间隔缺损的封堵 | 国产 | 支 |  | 10
| 3 |  | 动脉导管未闭封堵器（经血管） | 全型号，用于先天性心脏病动脉导管未闭的封堵 | 国产 | 支 |  | 10
4 | 1 | 心脏支架系统 | 术中象鼻支架 | 国产全型号，依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 支 |  | 3
| 2 |  | 术中支架血管 | 全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 支 |  | 5
| 3 |  | 主动脉支架 | 全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 支 |  | 4
5 | 1 |  | 人工心肺机膜式氧合器 | 由HLS模块和管路接头组成,带有BIOLINE涂层，以体外循环方式支持呼吸或循环功能,或同时支持呼吸和循环功能。 | 不限制 | 个 |  | 50
| 2 |  | 血液超滤器 | 全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 个 |  | 20
6 | 1 | 心脏手术辅助材料 | 一次性动静脉插管 | 国产全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 支 |  | 50
| 2 |  | 一次性体外循环管路 | 国产全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 支 |  | 50
| 3 |  | 一次性心脏保护液灌注针 | 国产全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 支 |  | 50
| 4 |  | 一次性心脏手术吸引器头 | 国产全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 支 |  | 50
| 5 |  | 外周体外循环插管 | 进口/国产依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 支 |  | 100
7 | 1 |  | 心脏固定器 | 全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 个 |  | 10
| 2 |  | 心房颤动射频消融钳（笔） | （含单极、双极）依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 支 |  | 10
| 3 |  | 冠状动脉分流栓 | 全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 支 |  | 10
8 | 1 | 心脏手术辅助材料 | 带线缝合针（涤纶线） | 国产全型号（不可吸收）依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 根 |  | 50
| 2 |  | 带线缝合针（带垫涤纶线） | 国产全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 根 |  | 50
| 3 |  | 带线缝合针（聚丙烯缝线） | 国产全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 根 |  | 50
| 4 |  | 带线缝合针（涤纶换瓣线） | 国产全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 根 |  | 50
| 5 |  | 胸骨钢丝（带针） | 用于胸骨闭合手术中伤口的缝合（成人、儿童） | 国产 | 根 |  | 50
9 | 1 | 人工血管 | 人工血管（4分支） | 全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 支 |  | 5
10 | 1 | 心胸外科高值 | 可吸收肋骨钉 | 全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 个 |  | 10
11 | 1 |  | 医用缝合拉扣（无创皮肤缝合器） | 依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 个 |  | 100
12 | 1 |  | 切口扩张器（切口保护套） | 国产全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 个 |  | 50
| 2 |  | 腔镜用一次性穿刺器 | 国产全型号依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 个 |  | 50
13 | 1 |  | 涤纶补片 | 国产全型号（补室缺）依产品规格满足临床需求为准。 | 国产 | 片 |  | 5
14 | 1 |  | 心包补片(生物补片） | 用于心外科（房、室间隔）、胸外科（肺减容手术）修复。 | 不限制 | 片 |  | 5
15 | 1 |  | 切割缝合器 | 全型号旋转30度角依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 个 |  | 20
16 | 1 |  | 一次性血管夹（不可吸收） | 全型号（胸腔镜下）、依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 支 |  | 100
17 | 1 |  | 易扣 | （非接触型全型号）依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 个 |  | 10
18 | 1 |  | 呼吸训练器 | 用于帮助接受过腹部或胸部外科手术的病人改善呼吸深度和持续时间。 | 不限制 | 个 |  | 5
19 | 1 |  | 一次性使用留置引流导管 | 用于体腔积液引流（猪尾圈）Fr7/8.5 | 国产 | 支 |  | 50
20 | 1 |  | 临时起博导线 | 与临时起博器配合使用，用于在心脏外科手术中进行临时心房、心室起博及传感。 | 不限制 | 根 |  | 10
21 | 1 |  | 外科封合剂 | 用于血管重建时通过机械封闭方式辅助止血。 | 不限制 | 支 |  | 20
22 | 1 |  | 胸腔闭式引流瓶（三瓶） | 临床胸腔闭式引流用（三瓶） | 国产 | 个 |  | 20
23 | 1 |  | 心肌保护停跳液 | 适用于心脏停搏、心肌保护，以及作为离体器官功能保护的器官保存液使用 | 国产 | 支 |  | 10
24 | 1 | 神外高值材料 | 微血管减压垫片 | 用于三叉神经痛、面积痉挛微血管减压手术, 依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 片 |  | 10
25 | 1 | 眼科高值材料 | 人工悬吊晶体 | 依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 个 |  | 20
26 |  | 麻醉疼痛材料 | 疼痛治疗产品 | 依产品规格满足临床需求或院内设备为准。 | 不限制
| 1 |  | 疼痛治疗痛点注射包 | 包内应配置空针3具（1ml/5ml/20ml各一）、消毒刷、纱布等，投标产品规格以满足临床需求为准。 |  | 个 |  | 500
| 2 |  | 疼痛治疗介入手术包 | 包内应配置硬膜外麻醉用针，腰椎Ⅱ型麻醉针（带侧孔，带游标,刻度），疼痛治疗导管、 皮下隧道针，破皮器等，投标产品规格以满足临床需求为准。 |  | 个 |  | 500
| 3 |  | 一次性使用疼痛治疗针 | 针外径0.7mm -0.9mm（带刻度，游标）投标产品规格以满足临床需求为准。 |  | 支 |  | 1000
27 | 1 | 乳腺外科高值材料 | 乳腺硅胶假体 | 依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 个 |  | 10
28 | 1 | 乳腺外科高值材料 | 植入式静脉输液港 | 依产品规格满足临床需求为准。 | 不限制 | 支 |  | 100