| 序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学检验科 | 智能采血管分拣系统 | 国产 | 1、试管自动分拣速度：≥1800支试管/小时；主机分拣输出仓：≥18标本仓；输出仓容量：≥200支试管；轨道自动输入或试管集中倒入，试管放入轨道或加试管仓方便。 2、试管分拣形式：按条形码信息分拣，智能读取条码及检查项目，可自定义分拣规则；可处理支持长30位的条形码。试管类型：分拣适用于绝大多数血液标本试管的标准管； 3、标本核收统计：支持标本接收确认，接收时间、标本量等TAT统计分析等； 4、标本自动探测和启停功能：标本进入试管仓后自动启动分拣功能，若探测无标本，则自动暂停分拣动作。 |