| 项目序号 | 设备名称 | 进口或国产 | 申请数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式空气消毒机 | 国产 | 约10台 | 1、移动式； 2、可人机共存； |
| 2 | 壁挂式空气消毒机 | 国产 | 约20台 | 1、消毒后空气中细菌总数：符合Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准； 2、可人机共存； |
| 3 | 床单元消毒机 | 国产 | 约5台 | 1、消毒能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能，具有除臭、漂白、驱虫功能；有效去除各种异味、血腥味、霉味、大小便味等，对消毒物品有增白的作用； 2、可移动； |