## 1
附件三:
2024年第四十八批医用物资材料采购项目
申请科室 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 功能需求 | 产品配置 | 单位 | 采购限价（元） | 预估年用量 | 配套设备 | 是否需要带样品 | 备注
医学检验科 | 1 | 1 | 沙门氏菌属诊断血清 | 通过凝集试验以诊断沙门氏菌，A-F多价，1ml/瓶 | 国产 | 瓶 | 95 | 3 | ∕ | 否 | 一国产产品入围
|  | 2 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1、通过凝集试验以诊断沙门氏菌，包含沙[门氏伤寒菌Vi血清及O多价1 (A-F群) 血清各1瓶，O因子血清16种:、O因子血清1、O因子血清2、O因子血清4、0因子血清5、0因子血清7、0因子血清8、O因子血清9、0因子血清10、0因子血清11、0因子血清14、0因子血清15、0因子血清19、0因子血清20、O因子血清27、O因子血清34、O因子血清46, 0复合因子血清1种: O因子血清3,19, H多价血清4种: H多价1、H多价2、H多价3、H多价4, H因子血清31种: H因子血清a、H因子血清b、H因子血清C、H因子血清d、H因子血清f、H因子血清g、H因子血清h、H因子血清i、H因子血清k、H因子血清m、H因子血清n、H因子血清p、H因子血清r、H因子血清s、H因子血清t, H因子血清u、H因子血清v、H因子血清w、H因子血清s、H因子血清y、H因子血清z H因子血清z6、H因子血清z10、H因子血清z13、H因子血清z15、H因子血清28、H因子血清29、H因子血清2、H因子血清5、H因子血清6、H因子血清7, H复合因子血清5种: H因子血清e,h、H因子血清e,n,X、 H因子血清l,v、H因子血清g,p、H因子血清1,2,3,5 2、59种(60瓶) *1m/套 | 国产 | 套 | 4705 | 1 | ∕ | 否
|  | 3 | 志贺氏菌属诊断血清(四种多价) | 用于诊断志贺氏菌属各型菌种，志贺氏菌属四种多价血清(痢疾志贺氏菌1型、2型，福氏志贺氏菌1-6型、X及Y变种、宋内氏志贺氏菌血清)，1ml/瓶 | 国产 | 瓶 | 97 | 3 | ∕ | 否
|  | 4 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1、志贺氏菌属四种多价血清(包含痢疾志贺氏菌1型、痢疾志贺氏菌2型、福氏志贺氏菌1型福氏志贺氏菌2型、福氏志贺氏菌3型、福氏志贺氏菌4型、福氏志贺氏菌5型、福氏志贺氏菌6型、福氏志贺氏菌X变种、福氏志贺氏菌Y变种、宋内氏志贺氏菌痢疾志贺氏菌多价血清1 (包含痢疾志贺氏菌3型、痢疾志贺氏菌4型、痢疾志贺氏菌5型、痢疾志贺氏菌6型、痢疾志贺氏菌7型)痢疾志贺氏菌多价血清2 (包含痢疾志贺氏菌8型、痢疾志贺氏菌9型、痢疾志贺氏菌10型、痢疾志贺氏菌11型、痢疾志贺氏菌12型)福氏志贺氏菌多价血清(包含福氏志贺氏菌1型、福氏志贺氏菌2型、福氏志贺氏菌3型、福氏志贺氏菌4型、福氏志贺氏菌5型、福氏志贺氏菌6型、福氏志贺氏菌X变种、福氏志贺氏菌Y变种)鲍氏志贺氏菌多价血清1 (包含鲍氏志贺氏菌多价血清1型、鲍氏志贺氏菌多价血清2型、鲍氏志贺氏菌多价血清3型、鲍氏志贺氏菌多价血清4型、鲍氏志贺氏菌多价血清5型、鲍氏志贺氏菌多价血清6型)鲍氏志贺氏菌多价血清2 (包含鲍氏志贺氏菌多价血清7型、鲍氏志贺氏菌多价血清8型、鲍氏志贺氏菌多价血清9型、鲍氏志贺氏菌多价血清10型、鲍氏志贺氏菌价血清11型)鲍氏志贺氏菌多价血清3 (包含鲍氏志贺氏菌多价血清12型、鲍氏志贺氏菌多价血清13型、鲍氏志贺氏菌多价血清14型、鲍氏志贺氏菌多价血清15型)鲍氏志贺氏菌多价血清4 (包含鲍氏志贺氏菌多价血清16型、鲍氏志贺氏菌多价血清17型、鲍氏志贺氏菌多价血清18型)宋内氏志贺氏菌多价血清(包含宋内氏志贺氏菌1相、宋内氏志贺氏菌2相)单价血清(痢疾志贺氏菌1型，痢疾志贺氏菌2型,福氏志贺氏菌1型，福氏志贺氏菌2型,福氏志贺氏菌3型,福氏志贺氏菌4型,福氏志贺氏菌5型,福氏志贺氏菌6型，福氏志贺氏菌群3,4福氏志贺氏菌群6,福氏志贺氏菌群7血清) 2、1ml (20种/套) | 国产 | 套 | 2100 | 1 | ∕ | 否
|  | 5 | 药敏制片亚胺培南 | 用于定检测亚胺培南对分离出的待测菌株的最低抑菌浓度，由含有亚肢培南的药敏条组成，10人份/桶 | 国产 | 桶 | 195 | 10 | ∕ | 否
| 2 | 1 | B群链球菌显色平板 | 用于B群链球菌的培养、分离、鉴定，20块/盒 | 国产 | 盒 | 400 | 20 | 适用于梅里埃VITEK2全自动细菌鉴定仪 | 否 | 一国产产品入围
|  | 2 | 青霉素药敏条（E试验法） | 用于定量检测青霉素对分离出的待测菌株的最低抑菌浓度，10人份/桶 | 国产 | 桶 | 159 | 3 | ∕ | 否
注： 1.本次采购清单里对产品是否挂网的实际情况以国家最新要求为准。（依据【川药招〔2021〕157号关于调整医用耗材和体外诊断试剂挂网目录范围的通知】的要求，供应商所提供的产品属于下列要求的均须提供挂网产品：属于国家医疗保障局发布的《医保医用耗材分类与代码》目录，且具有医疗器械注册证的全部医用耗材（不含一类医疗器械）；具有医疗器械注册证或备案凭证的全部体外诊断试剂。）。 2.项目清单中明示的“采购限价”针对所有挂网产品和非挂网产品，供应商报出单价不得超过该限价，否则视为无效投标。 3.如上述清单中未明确具体规格参数的产品，且由于厂家实际有多种规格参数销售的情况，请各供应商报出其比选申请产品厂家的各规格参数，采购人根据供应商所罗列的规格参数进行合同签订。 4.本次采购的耗材名称系根据医院初步调研了解，不同厂家生产的同效用产品名称有与采购公告名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能与采购公告要求的产品一致也予以认可。 5.上述各项耗材的规格（含包装规格）均做参考，供应商可提供的厂家可能有不同规格，但其他规格的产品必须符合参考规格所达到的实际使用性能。如不同厂家的实际包装规格与单价限价的包装规格不一致，供应商必须按采购公告要求包装规格的最小单位换算为最小单位且不能超过采购公告要求换算的最小单位限价，并在比选报价一览表中明确注明其实际包装规格与采购公告包装规格的不一致。并且按采购公告的规格报出单价并计算汇总价格。（例如：采购公告要求系500ML的规格，限价为20元/瓶。供应商厂家实际规格为600ml，实际报价为21元。则供应商在比选报价一览表中报价应该是：限价最小单位价格20元/500ml=0.04元/ml，供应商实际最小单价为21/600=0.035元/ml，未超过最小限价。供应商在比选报价一览表中报价应该填写为：0.035元/ml *500 ml =17.5元/瓶.同时在备注中说明其实际规格为600ml/瓶）。同时过大规格可能造成浪费或不满足于科室日常使用尺寸，无法满足成本控制要求，故要求供应商比选申请规格与采购公告中规格差异不可过大，控制在20%以内。