| 序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 国产或进口 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年病 | 自动体外除颤仪 | 2 | 进口 | 1.AED 2.应具备高便携性. 3.应能承受在任何角度由一米高度跌落后仍完好无损 4.应具备充电完成的声光提示 5.应具备明确的语音及图形提示 6.具备成人、儿童/婴儿通用电极片 7.电极表面有明确的黏贴方法示意图 8.锂锰电池，应能支持≥ 200次电击 9.具备自检功能 10.有故障报警 11.配备但不限于便携包，便携包能容纳额外的一块电池与电极片 |