## 院感防控消毒类
医疗低值普耗物资材料（第三批）招标清单
项目分类 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计价单位 | 参考单价 | 预计年采购数量 | 预计年采购金额 | 备注
院感防控消毒类 | 包件1 | 1 | 医用颗粒物防护口罩 | N95 用于过滤空气中的微粒、隔离飞沫、血液、体液、分泌物等 | 个 | 18 | 360 | 6480
|  | 3 | 医用一次性防护服 | 连体式，大中小号，用于临床医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等提供阻隔、防护作用 | 件 | 135 | 50 | 6750
|  | 5 | 碘伏消毒液 | 60ml/瓶 有效碘含量2.25-2.75g/L，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌，适用于手术及注射部位皮肤消毒。 | 瓶 | 3 | 26940 | 80820
|  | 14 | 外科手消毒液（免洗） | 1000ml/瓶 含0.9％-1.1％葡萄糖酸洗必泰和54.9％-66.9％乙醇，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌，适用于外科快速手消毒，无需水洗。 | 瓶 | 360 | 427 | 153720
|  | 15 | 抗菌洗手液 | 500ml/瓶 含三氯羟基二苯醚0.19％-0.23％，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌，适用于手部皮肤的清洁、去污和杀菌。 | 瓶 | 12.7 | 14861 | 188734.7
|  | 16 | 手消毒凝胶 | 500ml/瓶 含0.5％-0.6％三氯羟基二苯醚和50％-60％乙醇，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌，适用于外科快速手消毒和卫生手消毒，无需水洗。 | 瓶 | 17.5 | 7033 | 123077.5
|  | 17 | 葡萄糖酸氯已定醇皮肤消毒液 | 60ml/瓶 含1.8％-2.2％葡萄糖酸己定和63％-77％乙醇，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌，适用于手术及注射部位皮肤消毒。 | 瓶 | 8.82 | 5152 | 45440.64
|  | 19 | 含氯消毒片 | 100片/瓶 有效氯含量450mg-550mg/片，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并能灭活病毒，适用于环境表面和物品的消毒。 | 瓶 | 8.8 | 2448 | 21542.4

## 消毒供应中心灭菌打包耗材
医疗低值普耗物资材料（第三批）招标清单
项目分类 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计价单位 | 参考单价 | 预计年采购数量 | 预计年采购金额 | 备注
消毒供应中心灭菌打包耗材类 | 包件4 | 3 | 一次性灭菌包装用无纺布 | 50cm*50cm 50g/60g/70g 各颜色 用于灭菌物品的包装，可用于压力蒸汽、环氧乙烷以及过氧化氢等离子体灭菌，一次性使用 | 张 | 0.81 | 67000 | 54270 | 具备国家认证的第三方检测报告
|  | 6 | 一次性灭菌包装用无纺布 | 80cm*80cm 50g/60g/70g 各颜色 用于灭菌物品的包装，可用于压力蒸汽、环氧乙烷以及过氧化氢等离子体灭菌，一次性使用 | 张 | 2.09 | 29000 | 60610 | 具备国家认证的第三方检测报告
|  | 14 | 一次性灭菌包装用纸塑包装袋 | 扁平 宽10cm*长200m 用于灭菌物品的包装，可用于压力蒸汽灭菌，带有灭菌过程指示标识，一次性使用 | 卷 | 330 | 88 | 29040
|  | 18 | 一次性灭菌包装用纸塑包装袋 | 带折 宽30cm*长100m 用于灭菌物品的包装，可用于压力蒸汽灭菌，带有灭菌过程指示标识，一次性使用 | 卷 | 828 | 34 | 28152
|  | 19 | 封包胶带 | 宽18-19mm*长50m 用于灭菌包的固定封包 | 卷 | 16 | 480 | 7680
|  | 20 | 吸水纸 | 白色纤维材质 30cm*35cm 70g 用于放置在灭菌包内手术器械盘上，吸收水分，防止湿包 | 张 | 0.58 | 20000 | 11600
|  | 24 | 剪刀保护套 | 用于清洗灭菌时保护剪刀刃口 | 张 | 0.15 | 14000 | 2100

## 消毒供应中心灭菌清洗类
医疗低值普耗物资材料（第三批）招标清单
项目分类 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计价单位 | 参考单价 | 预计年采购数量 | 预计年采购金额 | 备注
消毒供应中心灭菌清洗类 | 包件5 | 1 | 多酶清洗剂 | 4L/桶 全效型 用于清洗手术器械和内镜，去除所有有机污染物，并具备防锈功能 | 桶 | 1180 | 419 | 494420 | 用量大
|  | 3 | 浓缩型润滑剂 | 4L/桶 含水溶性矿物油，无油性、无粘性、无毒 通过在手术器械外壁形成一层保护屏障，防止锈蚀、点蚀、麻斑和色斑的产生，可用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌。 | 桶 | 1100 | 88 | 96800 | 用量大

## 血糖仪及血糖试纸
医疗低值普耗物资材料（第三批）招标清单
项目分类 | 包件号 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计价单位 | 参考单价 | 预计年采购数量 | 预计年采购金额 | 备注
血糖仪及血糖试纸 | 包件7 | 1 | 便携式血糖分析仪 | 成人型 具有试纸推射功能，符合院感要求；液晶彩色屏幕显示；有高低血糖预警提示，可根据临床需要设置预警值；免条码操作；内置仪器序列号与机身序列号匹配，可溯源，含原厂血糖管理系统、慢病管理系统（非第三方），血糖数据可通过WIFI无线传输 | 台 | 250 | 50 | 12500
|  | 2 | 血糖试纸 | 成人型 与成人型便携式血糖分析仪配套，测试范围：1.1-33.3mmol/L，红细胞压积30%-55%，吸血量≤1ul，检测时间≤5秒 | 片 | 3.15 | 744750 | 2345962.5