| 项目序号 | 项目名称 | 需求科室 | 功能及配置需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运呼吸机 | 急诊科 | - 适用于成人、儿童、婴幼儿的专用急救转运呼吸机； - ≤9英寸TFT 彩色液晶显示，具有锁屏功能，并可切换白天或夜晚显示模式； - 支持同轴管路通气，避免转运过程缠绕，保证使用安全；近心端流量传感器: 精确度高，反应灵敏，可减少病人误触发。 - 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 - 符合EN 1789 和EN 794-3急救转运标准。 - 配置要求： - 成人呼吸管路 1 根 氧气气源管1 根 模拟肺1 个 流量传感器 1 根 | 需求调研仅限国产 |