## Sheet1
调研13
项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求
1 | 手术室 | 腹腔镜配套器械一批 | 国产 | 1.耐高温高压，耐腐蚀，可拆分，便于清洗； 2.器械与腹腔镜配套，供临床施行腹腔镜手术用 3.清单详见附件1
2 | 手术室 | 腹腔镜穿刺器 | 进口 | 1.器械可进行拆分、可耐高温高压消毒； 2.密闭效果好； 3.穿刺器每套：2个10毫米（穿刺套管2个穿刺针1个），2个5毫米（穿刺套管2个穿刺针1个），一个转换器
7 | 神经内科 | 脑电图仪（常规脑电） | 进口 | 1.抗干扰效果好，不易受外界影响；
8 | 神经内科 | 脑电图仪（脑功能视频监测） | 进口 | 1.帮助医护人员，简洁、直观的发现重症患者早期的脑功能异常； 2.实时监测危重患者的脑功能状态；3.抗干扰效果好，不易受外界影响；
9 | 神经内科 | 眩晕综合诊疗系统 | 进口 | 1.鉴别中枢性/外周性眩晕（包括以下疾病：脑供血不足、运动病、中枢神经系统功能障碍、眼球运动障碍等）； 2.对眩晕病人的平衡功能进行检测及训练；
10 | 营养科 | 移动式人体成分分析仪 | 国产 | 1.能够测量:细胞内水分、细胞外水分、身体总水分、蛋白质含量、无机盐、体脂肪含量等； 2.测量体重范围： ±10～250Kg，测量年龄范围：± 3～99岁，测量身高范围： ±95～220cm；
11 | 眼科 | 超声生物显微镜 | 国产 | 用于眼部的精确检查，对人体无损伤，具备准确性、动态性、可重复性，便携式、可用于门诊及住院部
21 | 中西医结合科 | 医用超声雾化器（中药版） | 国产 | 用于治疗肺系疾病（感冒，咳嗽，喘证，哮证等），耳鼻咽喉疾病（鼻鼽，喉痹，喉瘖等），眼部疾病(暴风客热，干眼症，角膜炎等），以及小儿支气管炎，失眠，痤疮等诸多疾病
22 | 老年病科 | 无创呼吸机 | 进口 | 1.自动调节吸气呼气触发达到最佳，减少医护工作负担； 2.配备6小时长效锂电池，即使在断电情况下也能无缝连接。 3.适用于大于20kg以上儿童及成人使用； 4.氧浓度精确可调； 5.中文操作界面； 6.具备智能待机功能；
心内科
24 | 药剂科 | 自动发药机 | 进口 | 1.用于门诊药房智能化管理，可与医院HIS系统、药品信息物流系统连接，全面监控管理药品从供应商送货开始直至发放到每个病患手中的整个过程； 2.药品管理智能化
25 | 肾内科 | 血液透析机 | 进口 | 满足患者透析治疗基本要求
26 | 肾内科 | 血液透析滤过机 | 进口 | 保证透析质量
29 | 肿瘤科 | 结肠途径治疗仪 | 国产 | 主要用于提高恶性肿瘤患者便秘、结肠炎、结肠功能紊乱等肠道并发症的诊疗疗效
30 | 普外科 | 体腔热灌注治疗机系统 | 国产 | 主要用于对中晚期肿瘤术中的腹腔内热灌注治疗
31 | 手术室 | 输液架（冲洗塔） | 国产 | 1、带有四个独立高度可调挂钩，每个挂钩最高冲洗液安全负荷±10000ml。 2、配备助力提升技术，挂钩有刻度指示 3.设备安装使用过程中，若涉及到与医院相关系统连接，接口费用均由公司协调解决
附件1 ：腹腔镜配套器械一批
序号 | 名称 | 数量 | 单位
1 | 五叶钳 | 10 | 把
2 | 大肺叶钳 | 20 | 把
3 | 小肺叶钳 | 30 | 把
4 | 长环钳 | 20 | 把
5 | 胃钳 | 20 | 把
6 | 大抓钳 | 10 | 把
7 | 生物钳 | 20 | 把
8 | 70度小直角钳 | 5 | 把
9 | 闭孔棒 | 10 | 把